## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-14 00:00:00 至 2024-06-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.901 | 7.28 | 7.45 | 7.53 | 1.553 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.003
01~02时 | 16.392 | 7.16 | 7.35 | 7.46 | 2.5 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
02~03时 | 5.801 | 7.17 | 7.3 | 7.38 | 2.393 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
03~04时 | 4.273 | 7.1 | 7.28 | 7.37 | 2.2 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
04~05时 | 4.039 | 7.15 | 7.29 | 7.37 | 2.136 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
05~06时 | 4.092 | 7.19 | 7.29 | 7.34 | 2 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0
06~07时 | 4.189 | 7.16 | 7.29 | 7.35 | 2.204 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.001
07~08时 | 4.111 | 7.13 | 7.27 | 7.33 | 2.6 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.002
08~09时 | 3.653 | 7.16 | 7.24 | 7.31 | 2.102 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.001
09~10时 | 17.298 | 7.06 | 7.21 | 7.27 | 1.2 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.002
10~11时 | 16.036 | 7.1 | 7.27 | 7.33 | 1.132 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0030 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.206 | 0.003
11~12时 | 18.279 | 7.08 | 7.26 | 7.34 | 1 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0086 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.575 | 0.010
12~13时 | 8.204 | 7.04 | 7.32 | 7.41 | 1.544 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0.483 | 0.004
13~14时 | 1.662 | 7.23 | 7.38 | 7.47 | 2.6 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.004 | 0 | 0.18 | 0
14~15时 | 0.735 | 7.22 | 7.39 | 7.47 | 2.058 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.145 | 0
15~16时 | 1.494 | 7.21 | 7.36 | 7.45 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0
16~17时 | 0.953 | 7.21 | 7.39 | 7.49 | 1.644 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0
17~18时 | 0.504 | 7.3 | 7.39 | 7.48 | 2.9 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 0.27 | 7.13 | 7.36 | 7.47 | 2.697 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
19~20时 | 7.933 | 7.23 | 7.37 | 7.45 | 2.3 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.001
20~21时 | 18.044 | 7.26 | 7.37 | 7.43 | 2.097 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.002
21~22时 | 8.611 | 7.13 | 7.34 | 7.42 | 1.7 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.001
22~23时 | 1.592 | 7.14 | 7.3 | 7.41 | 1.668 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0
23~24时 | 1.741 | 7.07 | 7.3 | 7.41 | 1.6 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
有效日均值 |  |  | 7.32 |  | 1.951 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0021 |  | 0 |  | 0.145
最大值 | 18.279 | 7.3 | 7.45 | 7.53 | 2.9 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0086 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.575 | 0.01
最小值 | 0.27 | 7.04 | 7.21 | 7.27 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 165.805 |  |  |  |  | 0.287 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.032