## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-15 00:00:00 至 2024-06-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 77.345 | 8.089 | 8.121 | 8.133 | 6.607 | 0.509 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.536 | 0.038
01~02时 | 81.975 | 8.116 | 8.123 | 8.128 | 6.187 | 0.507 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 0.075 | 0.006
02~03时 | 102.56 | 7.894 | 8.066 | 8.157 | 5.003 | 0.502 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 0.078 | 0.008
03~04时 | 96.119 | 8.041 | 8.072 | 8.182 | 2.6 | 0.25 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.081 | 0.008
04~05时 | 98.778 | 7.866 | 8.047 | 8.112 | 2.461 | 0.242 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.004 | 0.0026 | 0.0003 | 0.13 | 0.013
05~06时 | 77.207 | 8.02 | 8.103 | 8.218 | 2.2 | 0.17 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0.0048 | 0.0004 | 0.194 | 0.015
06~07时 | 77.58 | 8.099 | 8.118 | 8.129 | 1.819 | 0.141 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0075 | 0.0006 | 0.196 | 0.015
07~08时 | 74.231 | 8.126 | 8.134 | 8.144 | 1.1 | 0.082 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.011 | 0.0008 | 0.198 | 0.015
08~09时 | 45.036 | 8.141 | 8.156 | 8.169 | 1.585 | 0.072 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.0088 | 0.0004 | 0.125 | 0.006
09~10时 | 69.466 | 8.123 | 8.149 | 8.177 | 2.5 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.031 | 0.002
10~11时 | 119.377 | 7.826 | 8.044 | 8.167 | 1.98 | 0.226 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.004 | 0.0041 | 0.0005 | 0.068 | 0.009
11~12时 | 105.419 | 8.004 | 8.056 | 8.226 | 1 | 0.105 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.0027 | 0.0003 | 0.114 | 0.012
12~13时 | 83.049 | 7.788 | 8.094 | 8.238 | 1.035 | 0.086 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0.0025 | 0.0002 | 0.15 | 0.012
13~14时 | 78.029 | 8.099 | 8.12 | 8.135 | 1.1 | 0.086 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.003 | 0.0021 | 0.0002 | 0.196 | 0.015
14~15时 | 105.854 | 8.001 | 8.119 | 8.145 | 1.135 | 0.12 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.004 | 0.0017 | 0.0002 | 0.195 | 0.021
15~16时 | 102.605 | 8.106 | 8.112 | 8.119 | 1.2 | 0.123 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.193 | 0.02
16~17时 | 76.074 | 8.101 | 8.122 | 8.141 | 1.719 | 0.129 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 0.195 | 0.015
17~18时 | 84.4 | 8.101 | 8.128 | 8.156 | 2.7 | 0.228 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0015 | 0.0001 | 0.197 | 0.017
18~19时 | 97.818 | 8.059 | 8.1 | 8.167 | 2.18 | 0.213 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.198 | 0.019
19~20时 | 88.558 | 8.06 | 8.113 | 8.163 | 1.2 | 0.106 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0006 | 0.0001 | 0.199 | 0.018
20~21时 | 86.308 | 8.026 | 8.11 | 8.154 | 1.816 | 0.157 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.0006 | 0.0001 | 0.17 | 0.015
21~22时 | 109.026 | 7.977 | 8.03 | 8.144 | 2.9 | 0.316 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.136 | 0.015
22~23时 | 102.091 | 7.866 | 8.037 | 8.139 | 2.428 | 0.243 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.118 | 0.012
23~24时 | 96.892 | 7.977 | 8.056 | 8.17 | 1.6 | 0.155 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.097 | 0.009
有效日均值 |  |  | 8.0975 |  | 2.336 |  | 0.002 |  | 0.033 |  | 0.0028 |  | 0.161
最大值 | 119.377 | 8.141 | 8.156 | 8.238 | 6.607 | 0.509 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.004 | 0.011 | 0.0008 | 0.536 | 0.038
最小值 | 45.036 | 7.788 | 8.03 | 8.112 | 1 | 0.072 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0006 | 0.0001 | 0.031 | 0.002
总量 | 2135.8083 |  |  |  |  | 4.943 |  | 0.003 |  | 0.071 |  | 0.0053 |  | 0.334