## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-15 00:00:00 至 2024-06-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.863 | 7.18 | 7.29 | 7.37 | 1.423 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0
01~02时 | 9.661 | 7.08 | 7.28 | 7.35 | 1.1 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
02~03时 | 1.763 | 7.1 | 7.25 | 7.35 | 1.303 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0
03~04时 | 0.75 | 6.94 | 7.21 | 7.31 | 1.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
04~05时 | 0.411 | 6.96 | 7.18 | 7.3 | 1.802 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
05~06时 | 0.232 | 6.99 | 7.15 | 7.27 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
06~07时 | 0.172 | 6.98 | 7.16 | 7.26 | 1.788 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
07~08时 | 11.156 | 7.02 | 7.17 | 7.23 | 1.4 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.001
08~09时 | 18.2 | 7.09 | 7.2 | 7.24 | 1.541 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.001
09~10时 | 18.3 | 7.13 | 7.21 | 7.27 | 1.8 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
10~11时 | 18.253 | 7.11 | 7.22 | 7.26 | 1.8 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.001
11~12时 | 18.155 | 7.13 | 7.25 | 7.33 | 1.8 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.049 | 0.001
12~13时 | 11.592 | 7.06 | 7.27 | 7.34 | 1.766 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0040 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.114 | 0.001
13~14时 | 2.015 | 7.22 | 7.33 | 7.42 | 1.7 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.323 | 0.001
14~15时 | 0.75 | 7.16 | 7.34 | 7.45 | 2.018 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.274 | 0
15~16时 | 0.697 | 7.15 | 7.35 | 7.48 | 2.6 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0
16~17时 | 1.091 | 7.25 | 7.42 | 7.52 | 2.353 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.124 | 0
17~18时 | 1.294 | 7.3 | 7.41 | 7.5 | 1.9 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.156 | 0
18~19时 | 13.479 | 7.34 | 7.44 | 7.51 | 1.935 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.151 | 0.002
19~20时 | 16.205 | 7.32 | 7.4 | 7.44 | 2 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.002
20~21时 | 4.315 | 7.12 | 7.3 | 7.41 | 2.074 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.001
21~22时 | 1.13 | 6.97 | 7.26 | 7.38 | 2.2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
22~23时 | 0.502 | 7.03 | 7.24 | 7.35 | 1.953 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
23~24时 | 0.262 | 6.87 | 7.18 | 7.32 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
有效日均值 |  |  | 7.27 |  | 1.811 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0 |  | 0.090
最大值 | 18.3 | 7.34 | 7.44 | 7.52 | 2.6 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.323 | 0.002
最小值 | 0.172 | 6.87 | 7.15 | 7.23 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
总量 | 159.248 |  |  |  |  | 0.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.011