## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-17 00:00:00 至 2024-06-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.469 | 8.264 | 8.285 | 8.294 | 2.095 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.021 | 0
01~02时 | 83.478 | 8.032 | 8.209 | 8.293 | 2.087 | 0.174 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 0.006 | 0.001
02~03时 | 117.245 | 8.132 | 8.174 | 8.216 | 1.955 | 0.228 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.0016 | 0.0002 | 0.011 | 0.001
03~04时 | 114.424 | 8.139 | 8.167 | 8.227 | 1.7 | 0.195 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.0015 | 0.0002 | 0.017 | 0.002
04~05时 | 87.318 | 8.127 | 8.181 | 8.24 | 2.043 | 0.178 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.046 | 0.004
05~06时 | 98.506 | 8.164 | 8.224 | 8.255 | 2.7 | 0.266 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.081 | 0.008
06~07时 | 108.235 | 8.207 | 8.212 | 8.215 | 2.684 | 0.291 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.0072 | 0.0008 | 0.129 | 0.014
07~08时 | 67.739 | 8.206 | 8.211 | 8.215 | 2.657 | 0.18 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.016 | 0.0011 | 0.192 | 0.013
08~09时 | 42.754 | 8.199 | 8.234 | 8.255 | 2.708 | 0.116 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.257 | 0.011
09~10时 | 73.824 | 8.22 | 8.236 | 8.261 | 2.8 | 0.207 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0066 | 0.0005 | 0.336 | 0.025
10~11时 | 65.114 | 8.225 | 8.231 | 8.237 | 2.656 | 0.174 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0.0007 | 0.57 | 0.036
11~12时 | 100.414 | 8.211 | 8.224 | 8.244 | 2.4 | 0.241 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.017 | 0.0017 | 0.833 | 0.084
12~13时 | 116.008 | 8.016 | 8.122 | 8.219 | 2.366 | 0.274 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.003 | 0.016 | 0.0019 | 1.017 | 0.12
13~14时 | 127.174 | 8.079 | 8.126 | 8.226 | 2.3 | 0.293 | 0.005 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.015 | 0.0020 | 1.225 | 0.156
14~15时 | 98.42 | 8.206 | 8.214 | 8.222 | 2.06 | 0.204 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.014 | 0.0015 | 1.453 | 0.142
15~16时 | 106.193 | 8.213 | 8.224 | 8.235 | 1.6 | 0.17 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.013 | 0.0014 | 1.729 | 0.184
16~17时 | 92.013 | 8.223 | 8.234 | 8.242 | 2.012 | 0.181 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.013 | 0.0012 | 1.719 | 0.158
17~18时 | 79.699 | 8.23 | 8.237 | 8.259 | 2.8 | 0.223 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 1.707 | 0.136
18~19时 | 117.519 | 8.208 | 8.221 | 8.246 | 2.766 | 0.325 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.0013 | 1.422 | 0.168
19~20时 | 93.037 | 8.055 | 8.164 | 8.295 | 2.7 | 0.251 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.0088 | 0.0008 | 1.104 | 0.103
20~21时 | 134.089 | 8.009 | 8.123 | 8.281 | 2.232 | 0.297 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.0098 | 0.0013 | 1.69 | 0.231
21~22时 | 130.71 | 8.086 | 8.172 | 8.246 | 1.4 | 0.183 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.011 | 0.0015 | 2.394 | 0.313
22~23时 | 115.43 | 8.209 | 8.219 | 8.243 | 1.361 | 0.158 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.014 | 0.0016 | 2.881 | 0.326
23~24时 | 110.703 | 8.209 | 8.223 | 8.235 | 1.286 | 0.142 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.018 | 0.0021 | 3.461 | 0.383
有效日均值 |  |  | 8.2032 |  | 2.224 |  | 0.003 |  | 0.021 |  | 0.0100 |  | 1.013
最大值 | 134.089 | 8.264 | 8.285 | 8.295 | 2.8 | 0.325 | 0.005 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.018 | 0.0021 | 3.461 | 0.383
最小值 | 23.469 | 8.009 | 8.122 | 8.215 | 1.286 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.006 | 0
总量 | 2303.5256 |  |  |  |  | 4.998 |  | 0.007 |  | 0.049 |  | 0.0237 |  | 2.619