## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-17 00:00:00 至 2024-06-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.019 | 7.18 | 7.31 | 7.37 | 78.023 | 1.3 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.005
01~02时 | 18.381 | 7.14 | 7.23 | 7.29 | 200 | 3.676 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.009
02~03时 | 11.305 | 7.03 | 7.15 | 7.21 | 123.717 | 1.834 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.006
03~04时 | 2.099 | 6.94 | 7.08 | 7.17 | 1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.001
04~05时 | 0.769 | 6.92 | 7.06 | 7.18 | 1.293 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0
05~06时 | 1.066 | 6.87 | 7.07 | 7.16 | 1.8 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.001
06~07时 | 8.484 | 7.02 | 7.09 | 7.14 | 1.767 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.004
07~08时 | 3.251 | 7 | 7.06 | 7.14 | 1.7 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.001
08~09时 | 3.616 | 6.99 | 7.08 | 7.16 | 1.84 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.002
09~10时 | 16.721 | 6.99 | 7.07 | 7.14 | 2.1 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0.011
10~11时 | 18.287 | 6.95 | 7.06 | 7.13 | 2.404 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0.011
11~12时 | 18.105 | 6.98 | 7.1 | 7.16 | 2.9 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.572 | 0.010
12~13时 | 6.091 | 7.05 | 7.15 | 7.23 | 2.718 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.466 | 0.003
13~14时 | 1.297 | 7.01 | 7.14 | 7.26 | 2.4 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.002 | 0 | 0.112 | 0
14~15时 | 5.018 | 7.05 | 7.22 | 7.32 | 78.147 | 0.409 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.004 | 0 | 0.133 | 0.001
15~16时 | 2.121 | 7.11 | 7.21 | 7.29 | 200 | 0.424 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.197 | 0
16~17时 | 1.314 | 7.14 | 7.23 | 7.3 | 199.598 | 0.262 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.151 | 0
17~18时 | 1.295 | 7.1 | 7.2 | 7.29 | 198.951 | 0.258 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 1.282 | 7.14 | 7.22 | 7.31 | 22.135 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 1.33 | 7.07 | 7.21 | 7.28 | 2.8 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 1.311 | 7.09 | 7.23 | 7.31 | 2.437 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 0.951 | 7.14 | 7.23 | 7.29 | 1.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.484 | 7.11 | 7.2 | 7.29 | 1.446 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 0.26 | 7.01 | 7.13 | 7.26 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.15 |  | 47.161 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0021 |  | 0.001 |  | 0.311
最大值 | 18.381 | 7.18 | 7.31 | 7.37 | 200 | 3.676 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.675 | 0.011
最小值 | 0.26 | 6.87 | 7.06 | 7.13 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 135.858 |  |  |  |  | 8.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.066