## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-18 00:00:00 至 2024-06-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.157 | 7.01 | 7.15 | 7.23 | 1.207 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0
01~02时 | 6.895 | 7.04 | 7.13 | 7.19 | 1.6 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0
02~03时 | 17.497 | 7.07 | 7.13 | 7.16 | 2.072 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.001
03~04时 | 9.025 | 7.02 | 7.11 | 7.17 | 2.9 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.001
04~05时 | 1.734 | 6.96 | 7.06 | 7.15 | 2.438 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0
05~06时 | 0.742 | 6.86 | 7 | 7.07 | 1.5 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0
06~07时 | 0.381 | 6.87 | 7 | 7.09 | 1.569 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0
07~08时 | 1.439 | 6.86 | 6.99 | 7.1 | 1.7 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.001
08~09时 | 15.881 | 6.94 | 7.04 | 7.11 | 2.096 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.005
09~10时 | 17.715 | 6.94 | 7.04 | 7.08 | 2.9 | 0.051 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.001
10~11时 | 16.44 | 7 | 7.06 | 7.09 | 2.694 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.003
11~12时 | 15.195 | 7.03 | 7.1 | 7.13 | 2.3 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.487 | 0.007
12~13时 | 4.057 | 7 | 7.09 | 7.15 | 2.118 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.002
13~14时 | 9.838 | 6.97 | 7.09 | 7.14 | 1.8 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.001
14~15时 | 17.405 | 7.06 | 7.16 | 7.21 | 2.11 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.081 | 0.001
15~16时 | 17.487 | 7.1 | 7.18 | 7.23 | 2.8 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.001
16~17时 | 17.291 | 7.17 | 7.22 | 7.25 | 2.764 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.001
17~18时 | 17.524 | 7.14 | 7.22 | 7.25 | 2.7 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.002
18~19时 | 11.553 | 7.13 | 7.22 | 7.26 | 2.176 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.001
19~20时 | 2.052 | 7.11 | 7.2 | 7.26 | 1.1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0
20~21时 | 4.815 | 7.08 | 7.2 | 7.27 | 1.064 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0
21~22时 | 4.499 | 7.03 | 7.18 | 7.23 | 1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
22~23时 | 2.737 | 7.11 | 7.17 | 7.24 | 13.733 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0
23~24时 | 2.801 | 7.06 | 7.17 | 7.21 | 33.51 | 0.094 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 3.827 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0018 |  | 0 |  | 0.131
最大值 | 17.715 | 7.17 | 7.22 | 7.27 | 33.51 | 0.094 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.487 | 0.007
最小值 | 0.157 | 6.86 | 6.99 | 7.07 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 215.161 |  |  |  |  | 0.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.029