## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-18 00:00:00 至 2024-06-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 106.442 | 8.214 | 8.224 | 8.235 | 1.255 | 0.134 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.015 | 0.0016 | 3.011 | 0.321
01~02时 | 84.416 | 8.22 | 8.239 | 8.252 | 1.195 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.0009 | 2.506 | 0.212
02~03时 | 105.559 | 7.992 | 8.156 | 8.253 | 1.096 | 0.114 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0077 | 0.0008 | 2.092 | 0.213
03~04时 | 81.682 | 8.109 | 8.146 | 8.36 | 0.918 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0043 | 0.0004 | 1.627 | 0.133
04~05时 | 93.967 | 8.052 | 8.238 | 8.392 | 0.983 | 0.094 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0036 | 0.0003 | 4.159 | 0.442
05~06时 | 100.09 | 8.226 | 8.233 | 8.242 | 1.1 | 0.11 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0025 | 0.0003 | 7.212 | 0.722
06~07时 | 80.248 | 8.222 | 8.235 | 8.255 | 1.494 | 0.121 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0060 | 0.0005 | 5.949 | 0.476
07~08时 | 79.119 | 8.238 | 8.26 | 8.306 | 2.2 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.0009 | 4.432 | 0.351
08~09时 | 41.186 | 8.285 | 8.298 | 8.306 | 1.772 | 0.074 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0090 | 0.0004 | 3.883 | 0.161
09~10时 | 41.755 | 8.183 | 8.311 | 8.413 | 1 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0059 | 0.0002 | 3.264 | 0.136
10~11时 | 75.797 | 8.239 | 8.274 | 8.311 | 1.464 | 0.115 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0049 | 0.0004 | 3.099 | 0.234
11~12时 | 95.785 | 8.242 | 8.27 | 8.294 | 2.3 | 0.22 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0034 | 0.0003 | 2.914 | 0.279
12~13时 | 119.816 | 8.26 | 8.268 | 8.281 | 1.836 | 0.223 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.0028 | 0.0003 | 3.122 | 0.374
13~14时 | 73.956 | 8.265 | 8.275 | 8.282 | 1 | 0.074 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 3.355 | 0.248
14~15时 | 105.056 | 8.252 | 8.266 | 8.307 | 1.322 | 0.14 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.0045 | 0.0005 | 2.681 | 0.278
15~16时 | 101.829 | 8.267 | 8.273 | 8.281 | 1.9 | 0.193 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0081 | 0.0008 | 1.923 | 0.196
16~17时 | 55.117 | 8.267 | 8.301 | 8.404 | 2.187 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0072 | 0.0004 | 2.267 | 0.12
17~18时 | 46.757 | 8.216 | 8.353 | 8.448 | 2.7 | 0.126 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0058 | 0.0003 | 2.682 | 0.125
18~19时 | 106.326 | 8.261 | 8.286 | 8.316 | 1.906 | 0.19 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0051 | 0.0005 | 2.668 | 0.283
19~20时 | 97.037 | 8.287 | 8.297 | 8.307 | 0.458 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0041 | 0.0004 | 2.652 | 0.257
20~21时 | 101.288 | 8.073 | 8.201 | 8.298 | 0.937 | 0.101 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.0049 | 0.0005 | 2.471 | 0.248
21~22时 | 76.319 | 8.156 | 8.206 | 8.286 | 1.8 | 0.137 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0061 | 0.0005 | 2.266 | 0.173
22~23时 | 71.997 | 8.115 | 8.259 | 8.386 | 2.157 | 0.158 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0049 | 0.0003 | 2.965 | 0.221
23~24时 | 80.563 | 8.241 | 8.381 | 8.444 | 2.8 | 0.226 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0031 | 0.0002 | 3.75 | 0.302
有效日均值 |  |  | 8.2608 |  | 1.574 |  | 0.002 |  | 0.014 |  | 0.0059 |  | 3.206
最大值 | 119.816 | 8.287 | 8.381 | 8.448 | 2.8 | 0.226 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.015 | 0.0016 | 7.212 | 0.722
最小值 | 41.186 | 7.992 | 8.146 | 8.235 | 0.458 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 1.627 | 0.12
总量 | 2022.1172 |  |  |  |  | 3.102 |  | 0.003 |  | 0.028 |  | 0.0118 |  | 6.506