## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-19 00:00:00 至 2024-06-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 14.135 | 7.13 | 7.17 | 7.22 | 23.825 | 0.31 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
01~02时 | 17.304 | 7.08 | 7.12 | 7.18 | 2.1 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
02~03时 | 7.802 | 7.01 | 7.07 | 7.11 | 2.352 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
03~04时 | 1.509 | 6.92 | 7.03 | 7.08 | 2.8 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
04~05时 | 0.6 | 6.91 | 7.02 | 7.08 | 2.489 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
05~06时 | 0.346 | 6.95 | 7.01 | 7.06 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
06~07时 | 0.46 | 6.92 | 6.99 | 7.05 | 1.527 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0
07~08时 | 4.666 | 6.91 | 7.01 | 7.05 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.002
08~09时 | 13.553 | 6.92 | 7.01 | 7.04 | 1.39 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.004
09~10时 | 17.879 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 2.2 | 0.039 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.001
10~11时 | 17.74 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 2.236 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.002
11~12时 | 17.536 | 7 | 7.06 | 7.1 | 2.3 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.278 | 0.005
12~13时 | 5.448 | 7.02 | 7.09 | 7.14 | 1.897 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.007 | 0 | 0.246 | 0.001
13~14时 | 1.342 | 7.03 | 7.11 | 7.18 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.010 | 0 | 0.134 | 0
14~15时 | 0.758 | 7.13 | 7.16 | 7.23 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.302 | 0 | 0.135 | 0
15~16时 | 1.128 | 7.08 | 7.17 | 7.22 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.343 | 0 | 0.136 | 0
16~17时 | 1.337 | 7.16 | 7.21 | 7.29 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.007 | 0 | 0.137 | 0
17~18时 | 1.465 | 7.15 | 7.22 | 7.3 | 51.601 | 0.077 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0
18~19时 | 1.46 | 7.18 | 7.24 | 7.31 | 97.383 | 0.142 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0
19~20时 | 1.537 | 7.14 | 7.21 | 7.27 | 34.845 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0
20~21时 | 1.528 | 7.12 | 7.19 | 7.27 | 26.267 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.179 | 0
21~22时 | 1.582 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 22.19 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.323 | 0.001
22~23时 | 1.585 | 7.11 | 7.19 | 7.26 | 6.402 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.263 | 0
23~24时 | 9.886 | 7.13 | 7.19 | 7.23 | 4.921 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.11 |  | 12.314 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0021 |  | 0.029 |  | 0.139
最大值 | 17.879 | 7.18 | 7.24 | 7.31 | 97.383 | 0.31 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0.343 | 0 | 0.381 | 0.005
最小值 | 0.346 | 6.91 | 6.99 | 7.01 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
总量 | 142.584 |  |  |  |  | 0.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.018