## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-20 00:00:00 至 2024-06-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 110.607 | 7.997 | 8.194 | 8.306 | 8.506 | 0.948 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.0064 | 0.0007 | 3.469 | 0.389
01~02时 | 129.944 | 8.16 | 8.28 | 8.302 | 9.043 | 1.175 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.0036 | 0.0005 | 3.756 | 0.488
02~03时 | 113.867 | 8.271 | 8.305 | 8.333 | 8.521 | 0.972 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0034 | 0.0004 | 3.516 | 0.401
03~04时 | 111.253 | 8.283 | 8.301 | 8.326 | 7.411 | 0.825 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0031 | 0.0003 | 3.203 | 0.356
04~05时 | 98.598 | 8.3 | 8.311 | 8.36 | 8.14 | 0.8 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0053 | 0.0005 | 3.388 | 0.334
05~06时 | 41.827 | 8.157 | 8.397 | 8.476 | 9.688 | 0.405 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0087 | 0.0004 | 3.647 | 0.153
06~07时 | 130.383 | 8.289 | 8.33 | 8.365 | 7.324 | 0.938 | 0.004 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.011 | 0.0015 | 3.583 | 0.467
07~08时 | 115.823 | 8.327 | 8.336 | 8.364 | 2.3 | 0.266 | 0.005 | 0.001 | 0.024 | 0.003 | 0.014 | 0.0017 | 3.493 | 0.405
08~09时 | 45.155 | 8.33 | 8.371 | 8.459 | 2.075 | 0.093 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | 0.0005 | 3.118 | 0.139
09~10时 | 41.896 | 8.279 | 8.388 | 8.467 | 1.6 | 0.067 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0068 | 0.0003 | 2.592 | 0.109
10~11时 | 105.724 | 8.1 | 8.24 | 8.302 | 1.935 | 0.212 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0087 | 0.0010 | 3.213 | 0.352
11~12时 | 141.366 | 8.184 | 8.252 | 8.308 | 2.7 | 0.382 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.011 | 0.0016 | 4.083 | 0.577
12~13时 | 115.144 | 8.261 | 8.296 | 8.314 | 2.036 | 0.241 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.01 | 0.0012 | 4.089 | 0.471
13~14时 | 103.468 | 8.272 | 8.317 | 8.348 | 0.624 | 0.065 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0097 | 0.0010 | 4.098 | 0.424
14~15时 | 105.325 | 8.277 | 8.315 | 8.361 | 1.128 | 0.127 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0093 | 0.0010 | 4.166 | 0.44
15~16时 | 127.437 | 8.281 | 8.297 | 8.335 | 2.2 | 0.28 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0087 | 0.0011 | 4.261 | 0.543
16~17时 | 79.825 | 8.289 | 8.336 | 8.426 | 1.609 | 0.14 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0081 | 0.0007 | 4.386 | 0.349
17~18时 | 51.351 | 8.294 | 8.35 | 8.481 | 0.354 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0072 | 0.0004 | 4.561 | 0.234
18~19时 | 94.422 | 8.083 | 8.337 | 8.493 | 0.47 | 0.051 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0065 | 0.0006 | 3.833 | 0.32
19~20时 | 121.273 | 8.245 | 8.283 | 8.43 | 0.715 | 0.087 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0054 | 0.0007 | 2.813 | 0.341
20~21时 | 102.086 | 8.148 | 8.315 | 8.399 | 1.057 | 0.108 | 0.005 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.0011 | 3.317 | 0.343
21~22时 | 96.695 | 8.199 | 8.378 | 8.414 | 1.795 | 0.174 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.017 | 0.0017 | 4.022 | 0.389
22~23时 | 103.986 | 8.373 | 8.405 | 8.43 | 2.113 | 0.226 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.0013 | 3.979 | 0.413
23~24时 | 117.899 | 8.387 | 8.399 | 8.41 | 2.79 | 0.329 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.0071 | 0.0008 | 3.917 | 0.462
有效日均值 |  |  | 8.3226 |  | 3.589 |  | 0.004 |  | 0.015 |  | 0.0087 |  | 3.688
最大值 | 141.366 | 8.387 | 8.405 | 8.493 | 9.688 | 1.175 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.003 | 0.017 | 0.0017 | 4.561 | 0.577
最小值 | 41.827 | 7.997 | 8.194 | 8.302 | 0.354 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 2.592 | 0.109
总量 | 2405.3657 |  |  |  |  | 8.926 |  | 0.010 |  | 0.037 |  | 0.0208 |  | 8.898