## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-20 00:00:00 至 2024-06-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.579 | 7.13 | 7.21 | 7.24 | 4.125 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.001
01~02时 | 8.272 | 7.02 | 7.16 | 7.24 | 2.7 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0
02~03时 | 1.524 | 7.07 | 7.17 | 7.23 | 2.15 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0
03~04时 | 0.656 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.406 | 7.01 | 7.11 | 7.18 | 1.466 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
05~06时 | 0.292 | 6.93 | 7.07 | 7.16 | 2.3 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
06~07时 | 1.267 | 6.98 | 7.08 | 7.15 | 2.268 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
07~08时 | 2.333 | 7 | 7.09 | 7.16 | 2.2 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
08~09时 | 5.337 | 6.95 | 7.11 | 7.18 | 2.349 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0
09~10时 | 17.329 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 2.6 | 0.045 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
10~11时 | 17.219 | 7.07 | 7.15 | 7.21 | 2.535 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.043 | 0.001
11~12时 | 14.498 | 7.13 | 7.19 | 7.22 | 2.4 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.086 | 0.001
12~13时 | 3.009 | 7.07 | 7.17 | 7.25 | 2.57 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.001
13~14时 | 5.722 | 7.15 | 7.23 | 7.27 | 2.898 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.004
14~15时 | 9.364 | 7.21 | 7.26 | 7.29 | 3.063 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.494 | 0.005
15~16时 | 3.297 | 7.16 | 7.27 | 7.35 | 3.407 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
16~17时 | 0.922 | 7.24 | 7.31 | 7.36 | 2.821 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 3.315 | 7.22 | 7.31 | 7.39 | 1.763 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.001
18~19时 | 16.23 | 7.28 | 7.33 | 7.36 | 2.114 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.241 | 0.004
19~20时 | 13.165 | 7.27 | 7.34 | 7.37 | 2.901 | 0.038 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 6.844 | 7.24 | 7.33 | 7.36 | 3.159 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.001
21~22时 | 6.632 | 7.24 | 7.31 | 7.34 | 3.662 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0.003
22~23时 | 6.539 | 7.25 | 7.3 | 7.34 | 3.99 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.003
23~24时 | 6.737 | 7.23 | 7.27 | 7.3 | 4.676 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.21 |  | 2.713 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0043 |  | 0 |  | 0.166
最大值 | 17.579 | 7.28 | 7.34 | 7.39 | 4.676 | 0.072 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.628 | 0.005
最小值 | 0.292 | 6.93 | 7.07 | 7.15 | 1 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 168.490 |  |  |  |  | 0.494 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.028