## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-21 00:00:00 至 2024-06-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 96.248 | 8.359 | 8.397 | 8.428 | 2.587 | 0.249 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.0076 | 0.0007 | 3.668 | 0.353
01~02时 | 86.653 | 8.374 | 8.407 | 8.458 | 2.155 | 0.187 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.0083 | 0.0007 | 3.315 | 0.287
02~03时 | 103.904 | 8.179 | 8.302 | 8.425 | 2.272 | 0.238 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0075 | 0.0008 | 3.4 | 0.355
03~04时 | 119.477 | 8.249 | 8.316 | 8.41 | 2.521 | 0.301 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0063 | 0.0008 | 3.518 | 0.42
04~05时 | 107.765 | 8.274 | 8.336 | 8.428 | 3.006 | 0.322 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0062 | 0.0007 | 4.116 | 0.442
05~06时 | 108 | 8.267 | 8.404 | 8.441 | 4.054 | 0.438 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0061 | 0.0007 | 4.954 | 0.535
06~07时 | 92.063 | 8.413 | 8.447 | 8.467 | 5.002 | 0.457 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.01 | 0.0009 | 4.908 | 0.452
07~08时 | 64.664 | 8.455 | 8.5 | 8.513 | 7.048 | 0.456 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.016 | 0.0011 | 4.842 | 0.313
08~09时 | 43.42 | 8.452 | 8.495 | 8.58 | 5.386 | 0.242 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.015 | 0.0007 | 4.512 | 0.198
09~10时 | 36.004 | 8.442 | 8.451 | 8.465 | 1.798 | 0.065 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.015 | 0.0005 | 4.08 | 0.147
10~11时 | 60.22 | 7.984 | 8.431 | 8.846 | 1.768 | 0.106 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.013 | 0.0008 | 3.722 | 0.221
11~12时 | 110.303 | 8.154 | 8.322 | 8.474 | 1.704 | 0.188 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.01 | 0.0012 | 3.215 | 0.355
12~13时 | 104.486 | 8.168 | 8.262 | 8.33 | 3.181 | 0.33 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.01 | 0.0011 | 6.111 | 0.649
13~14时 | 86.882 | 8.169 | 8.263 | 8.452 | 6.321 | 0.549 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0096 | 0.0008 | 10.165 | 0.883
14~15时 | 56.63 | 8.24 | 8.302 | 8.41 | 15.799 | 0.652 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.004 | 0.0096 | 0.0005 | 8.939 | 0.534
15~16时 | 6.645 | 8.379 | 8.52 | 8.58 | 33.4 | 0.222 | 0.016 | 0 | 0.368 | 0.002 | 0.0096 | 0.0001 | 6.968 | 0.046
16~17时 | 9.633 | 8.138 | 8.563 | 8.619 | 23.192 | 0.168 | 0.016 | 0 | 0.368 | 0.004 | 0.0096 | 0.0001 | 5.01 | 0.039
17~18时 | 131.018 | 8.016 | 8.281 | 8.308 | 4.233 | 0.555 | 0.016 | 0.002 | 0.368 | 0.048 | 0.0096 | 0.0013 | 1.803 | 0.236
18~19时 | 107.525 | 8.211 | 8.268 | 8.299 | 4.534 | 0.48 | 0.018 | 0.002 | 0.272 | 0.031 | 0.0096 | 0.0010 | 3.244 | 0.314
19~20时 | 64.441 | 8.22 | 8.413 | 8.731 | 5.047 | 0.325 | 0.021 | 0.001 | 0.052 | 0.003 | 0.0096 | 0.0006 | 5.733 | 0.369
20~21时 | 23.016 | 8.594 | 8.63 | 8.707 | 16.824 | 0.365 | 0.019 | 0 | 0.056 | 0.001 | 0.0096 | 0.0002 | 4.906 | 0.114
21~22时 | 17.753 | 8.588 | 8.595 | 8.602 | 38.695 | 0.687 | 0.017 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0.0096 | 0.0002 | 3.451 | 0.061
22~23时 | 17.18 | 8.584 | 8.59 | 8.598 | 25.376 | 0.426 | 0.015 | 0 | 0.057 | 0.001 | 0.0096 | 0.0002 | 2.561 | 0.043
23~24时 | 19.024 | 8.573 | 8.584 | 8.591 | 1 | 0.019 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0096 | 0.0002 | 1.108 | 0.021
有效日均值 |  |  | 8.4205 |  | 9.038 |  | 0.008 |  | 0.085 |  | 0.0100 |  | 4.510
最大值 | 131.018 | 8.594 | 8.63 | 8.846 | 38.695 | 0.687 | 0.021 | 0.002 | 0.368 | 0.048 | 0.016 | 0.0013 | 10.165 | 0.883
最小值 | 6.645 | 7.984 | 8.262 | 8.299 | 1 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.0061 | 0.0001 | 1.108 | 0.021
总量 | 1672.9636 |  |  |  |  | 8.028 |  | 0.009 |  | 0.121 |  | 0.0158 |  | 7.389