## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-21 00:00:00 至 2024-06-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.844 | 7.21 | 7.26 | 7.29 | 3.432 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.006
01~02时 | 11.349 | 7.09 | 7.2 | 7.25 | 1.006 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.006
02~03时 | 1.956 | 7.06 | 7.17 | 7.23 | 1.096 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.001
03~04时 | 0.743 | 7.05 | 7.13 | 7.19 | 1.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.377 | 7 | 7.1 | 7.18 | 1.639 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
05~06时 | 0.195 | 6.99 | 7.09 | 7.16 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
06~07时 | 1.042 | 6.94 | 7.05 | 7.12 | 2.3 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.001
07~08时 | 2.048 | 7.03 | 7.11 | 7.16 | 2.3 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.001
08~09时 | 1.309 | 7.09 | 7.17 | 7.23 | 2.229 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.001
09~10时 | 10.397 | 7.09 | 7.2 | 7.26 | 2.1 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.626 | 0.007
10~11时 | 16.925 | 7.15 | 7.2 | 7.23 | 2.236 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0100 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.496 | 0.008
11~12时 | 8.511 | 7.07 | 7.21 | 7.27 | 2.52 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.059 | 0.001
12~13时 | 1.583 | 7.15 | 7.23 | 7.32 | 10.555 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0
13~14时 | 1.366 | 7.21 | 7.27 | 7.33 | 25.261 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.001
14~15时 | 1.797 | 7.22 | 7.27 | 7.33 | 18.587 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.001
15~16时 | 1.732 | 7.19 | 7.25 | 7.3 | 4.549 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 1.046 | 7.17 | 7.26 | 7.33 | 57.93 | 0.054 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0
17~18时 | 0.856 | 7.19 | 7.24 | 7.28 | 147.96 | 0.127 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.001
18~19时 | 0.939 | 7.12 | 7.22 | 7.3 | 100.852 | 0.09 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.001
19~20时 | 1.049 | 7.09 | 7.2 | 7.27 | 1.764 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.001
20~21时 | 1.164 | 7.08 | 7.19 | 7.27 | 19.126 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.001
21~22时 | 1.056 | 7.15 | 7.19 | 7.24 | 48.409 | 0.051 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
22~23时 | 0.901 | 7.11 | 7.19 | 7.27 | 34.358 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0
23~24时 | 1.775 | 7.09 | 7.18 | 7.23 | 4.802 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.19 |  | 20.775 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0069 |  | 0 |  | 0.381
最大值 | 16.925 | 7.22 | 7.27 | 7.33 | 147.96 | 0.127 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.632 | 0.008
最小值 | 0.195 | 6.94 | 7.05 | 7.12 | 1.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 82.960 |  |  |  |  | 0.615 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.035