## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-22 00:00:00 至 2024-06-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 20.362 | 8.478 | 8.566 | 8.577 | 1.35 | 0.027 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.0096 | 0.0002 | 0.929 | 0.019
01~02时 | 58.109 | 8.184 | 8.426 | 8.522 | 2 | 0.116 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0096 | 0.0006 | 0.615 | 0.036
02~03时 | 101.561 | 8.295 | 8.361 | 8.415 | 2.073 | 0.211 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0.005 | 0.0096 | 0.0010 | 1.178 | 0.126
03~04时 | 101.867 | 8.333 | 8.342 | 8.437 | 2.2 | 0.224 | 0.007 | 0.001 | 0.111 | 0.011 | 0.0096 | 0.0010 | 2.1 | 0.214
04~05时 | 45.408 | 8.386 | 8.577 | 8.758 | 3.608 | 0.136 | 0.011 | 0 | 0.084 | 0.004 | 0.0096 | 0.0004 | 2.746 | 0.112
05~06时 | 26.123 | 8.661 | 8.695 | 8.729 | 6.223 | 0.163 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0096 | 0.0003 | 3.879 | 0.101
06~07时 | 12.762 | 8.559 | 8.688 | 8.812 | 5.793 | 0.075 | 0.032 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 3.2 | 0.043
07~08时 | 11.737 | 8.58 | 8.645 | 8.688 | 5.05 | 0.059 | 0.053 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 2.007 | 0.024
08~09时 | 16.435 | 8.508 | 8.702 | 8.787 | 4.262 | 0.067 | 0.042 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 1.528 | 0.023
09~10时 | 40.216 | 7.973 | 8.514 | 8.759 | 2.9 | 0.117 | 0.028 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0096 | 0.0004 | 0.686 | 0.028
10~11时 | 91.607 | 8.208 | 8.306 | 8.44 | 2.449 | 0.209 | 0.017 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0096 | 0.0009 | 0.988 | 0.101
11~12时 | 53.591 | 8.172 | 8.281 | 9.053 | 1.6 | 0.086 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.02 | 0.0009 | 10.252 | 0.379
12~13时 | 13.99 | 8.507 | 8.612 | 8.699 | 3.959 | 0.067 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 16.64 | 0.227
13~14时 | 21.185 | 8.685 | 8.695 | 8.793 | 8.678 | 0.184 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0005 | 7.824 | 0.168
14~15时 | 34.047 | 8.686 | 8.704 | 8.79 | 8.169 | 0.264 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0006 | 4.229 | 0.115
15~16时 | 28.962 | 8.697 | 8.719 | 8.739 | 7.136 | 0.207 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 2.136 | 0.062
16~17时 | 10.143 | 8.557 | 8.683 | 8.727 | 5.324 | 0.056 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1.515 | 0.016
17~18时 | 15.013 | 8.556 | 8.689 | 8.717 | 1.7 | 0.026 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.63 | 0.009
18~19时 | 118.519 | 7.916 | 8.209 | 8.437 | 1.733 | 0.206 | 0.013 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.138 | 0.019 | 2.787 | 0.376
19~20时 | 118.894 | 8.199 | 8.31 | 8.469 | 1.8 | 0.214 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.326 | 0.038 | 5.849 | 0.695
20~21时 | 73.695 | 8.094 | 8.42 | 8.479 | 1.738 | 0.129 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.335 | 0.024 | 6.076 | 0.444
21~22时 | 12.438 | 8.462 | 8.641 | 8.682 | 1.615 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0.012 | 0 | 0.347 | 0.0043 | 6.393 | 0.08
22~23时 | 10.255 | 8.65 | 8.67 | 8.683 | 1.105 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0.010 | 0 | 0.208 | 0.0022 | 5.225 | 0.054
23~24时 | 7.532 | 8.622 | 8.649 | 8.683 | 0.085 | 0.001 | 0.046 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 3.589 | 0.027
有效日均值 |  |  | 8.5465 |  | 3.440 |  | 0.020 |  | 0.022 |  | 0.0664 |  | 3.875
最大值 | 118.894 | 8.697 | 8.719 | 9.053 | 8.678 | 0.264 | 0.053 | 0.001 | 0.111 | 0.011 | 0.347 | 0.038 | 16.64 | 0.695
最小值 | 7.532 | 7.916 | 8.209 | 8.415 | 0.085 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.615 | 0.009
总量 | 1044.4630 |  |  |  |  | 2.874 |  | 0.013 |  | 0.031 |  | 0.0970 |  | 3.479