## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-22 00:00:00 至 2024-06-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.163 | 7.13 | 7.21 | 7.26 | 5.272 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01~02时 | 16.718 | 7.21 | 7.24 | 7.28 | 6.073 | 0.102 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
02~03时 | 14.126 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 5.764 | 0.083 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.001
03~04时 | 2.724 | 7.16 | 7.23 | 7.28 | 5.055 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.001
04~05时 | 0.855 | 7.14 | 7.21 | 7.28 | 5.28 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0
05~06时 | 0.421 | 7.1 | 7.19 | 7.27 | 5.694 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0
06~07时 | 0.259 | 7.07 | 7.17 | 7.27 | 6.176 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0
07~08时 | 1.092 | 7.09 | 7.18 | 7.27 | 7.217 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.001
08~09时 | 2.062 | 7.12 | 7.21 | 7.28 | 7.218 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0.001
09~10时 | 1.275 | 7.2 | 7.25 | 7.31 | 7.219 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
10~11时 | 4.886 | 7.18 | 7.24 | 7.32 | 5.912 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.001
11~12时 | 16.765 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 2.903 | 0.049 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.042 | 0.001
12~13时 | 15.363 | 7.22 | 7.27 | 7.3 | 2.949 | 0.045 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.047 | 0.001
13~14时 | 3.531 | 7.18 | 7.25 | 7.33 | 3.027 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
14~15时 | 1.029 | 7.14 | 7.28 | 7.36 | 2.648 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0
15~16时 | 2.572 | 7.2 | 7.28 | 7.35 | 1.764 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0
16~17时 | 5.738 | 7.19 | 7.26 | 7.33 | 1.999 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.001
17~18时 | 9.776 | 7.21 | 7.31 | 7.34 | 2.4 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.527 | 0.005
18~19时 | 11.39 | 7.26 | 7.33 | 7.36 | 2.177 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.537 | 0.006
19~20时 | 13.237 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 1.762 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.008
20~21时 | 8.009 | 7.26 | 7.34 | 7.38 | 1.959 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.004
21~22时 | 8.005 | 7.27 | 7.32 | 7.36 | 2.3 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 8.074 | 7.23 | 7.3 | 7.33 | 1.874 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.001
23~24时 | 8.243 | 7.21 | 7.27 | 7.29 | 0.879 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.26 |  | 3.980 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0056 |  | 0 |  | 0.309
最大值 | 16.765 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 7.219 | 0.102 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.712 | 0.008
最小值 | 0.259 | 7.07 | 7.17 | 7.26 | 0.879 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 164.315 |  |  |  |  | 0.555 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  | 0.037