## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-23 00:00:00 至 2024-06-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.26 | 7.22 | 7.25 | 7.27 | 0.74 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.005
01~02时 | 17.413 | 7.16 | 7.21 | 7.26 | 0.501 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
02~03时 | 6.468 | 7.1 | 7.16 | 7.2 | 1.512 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
03~04时 | 1.375 | 7.03 | 7.11 | 7.17 | 3.533 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0
04~05时 | 0.609 | 6.98 | 7.09 | 7.18 | 3.755 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0
05~06时 | 0.35 | 6.98 | 7.04 | 7.1 | 4.166 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
06~07时 | 0.17 | 6.89 | 7.04 | 7.14 | 4.053 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0
07~08时 | 0.105 | 6.98 | 7.08 | 7.17 | 3.788 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0
08~09时 | 0.043 | 7.03 | 7.13 | 7.21 | 3.922 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0
09~10时 | 7.961 | 7.05 | 7.13 | 7.2 | 4.17 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
10~11时 | 17.022 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 3.599 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.025 | 0
11~12时 | 6.388 | 7.1 | 7.17 | 7.22 | 2.268 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.042 | 0
12~13时 | 1.697 | 7.1 | 7.19 | 7.27 | 2.49 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
13~14时 | 1.199 | 7.17 | 7.21 | 7.26 | 2.902 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.001
14~15时 | 1.932 | 7.14 | 7.22 | 7.3 | 3.016 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.001
15~16时 | 5.077 | 7.1 | 7.21 | 7.28 | 3.281 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.003
16~17时 | 6.93 | 7.17 | 7.24 | 7.29 | 3.696 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.003
17~18时 | 7.712 | 7.23 | 7.27 | 7.32 | 4.421 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.062 | 0
18~19时 | 7.368 | 7.25 | 7.29 | 7.34 | 4.02 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0
19~20时 | 14.186 | 7.21 | 7.28 | 7.32 | 3.156 | 0.045 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
20~21时 | 7.823 | 7.18 | 7.25 | 7.31 | 2.779 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.001
21~22时 | 2.736 | 7.09 | 7.19 | 7.26 | 2.016 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.002
22~23时 | 5.889 | 7.13 | 7.19 | 7.26 | 2.472 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0.004
23~24时 | 2.236 | 7.1 | 7.16 | 7.22 | 3.535 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.18 |  | 3.075 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0065 |  | 0 |  | 0.242
最大值 | 17.413 | 7.25 | 7.29 | 7.34 | 4.421 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.671 | 0.005
最小值 | 0.043 | 6.89 | 7.04 | 7.1 | 0.501 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
总量 | 135.949 |  |  |  |  | 0.358 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.021