## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-23 00:00:00 至 2024-06-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 45.694 | 7.803 | 8.499 | 8.668 | 3.524 | 0.434 | 0.034 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0088 | 0.0005 | 2.678 | 0.072
01~02时 | 128.405 | 8.194 | 8.289 | 8.406 | 10.506 | 1.349 | 0.017 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.0013 | 1.385 | 0.178
02~03时 | 77.325 | 8.159 | 8.372 | 8.596 | 7.156 | 0.521 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.109 | 0.0085 | 3.675 | 0.287
03~04时 | 40.896 | 8.408 | 8.669 | 8.922 | 0.354 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.253 | 0.01 | 7.11 | 0.291
04~05时 | 15.259 | 8.68 | 8.806 | 8.865 | 0.384 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.203 | 0.0033 | 5.746 | 0.093
05~06时 | 11.376 | 8.664 | 8.708 | 8.831 | 0.444 | 0.005 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.0015 | 3.837 | 0.044
06~07时 | 7.291 | 8.708 | 8.751 | 8.783 | 1.122 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0.007 | 0 | 0.105 | 0.0008 | 2.594 | 0.019
07~08时 | 8.82 | 8.634 | 8.734 | 8.788 | 2.5 | 0.022 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.065 | 0.0006 | 0.704 | 0.006
08~09时 | 6.317 | 8.656 | 8.78 | 8.826 | 2.133 | 0.013 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.054 | 0.0003 | 0.596 | 0.004
09~10时 | 6.319 | 8.651 | 8.802 | 8.834 | 1.4 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0002 | 0.452 | 0.003
10~11时 | 66.45 | 7.889 | 8.363 | 8.824 | 1.894 | 0.146 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.0020 | 0.449 | 0.03
11~12时 | 106.216 | 8.183 | 8.321 | 8.601 | 2.9 | 0.308 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0027 | 0.445 | 0.047
12~13时 | 43.999 | 8.427 | 8.485 | 8.623 | 2.06 | 0.121 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.026 | 0.0011 | 1.983 | 0.033
13~14时 | 7.33 | 8.616 | 8.68 | 8.737 | 0.354 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 4.166 | 0.031
14~15时 | 6.485 | 8.724 | 8.749 | 8.765 | 0.741 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 3.758 | 0.024
15~16时 | 6.593 | 8.753 | 8.788 | 8.825 | 1.528 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 3.134 | 0.021
16~17时 | 16.81 | 8.424 | 8.761 | 8.851 | 1.618 | 0.027 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 2.64 | 0.045
17~18时 | 19.602 | 8.731 | 8.794 | 8.815 | 1.8 | 0.035 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 1.888 | 0.037
18~19时 | 131.136 | 8.109 | 8.285 | 8.778 | 1.866 | 0.246 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.0019 | 2.929 | 0.405
19~20时 | 125.815 | 8.26 | 8.339 | 8.415 | 2 | 0.252 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.0021 | 4.387 | 0.552
20~21时 | 58.51 | 8.369 | 8.503 | 8.758 | 2.14 | 0.119 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.119 | 0.0029 | 4.683 | 0.262
21~22时 | 11.971 | 8.74 | 8.786 | 8.812 | 2.426 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.266 | 0.0032 | 5.132 | 0.061
22~23时 | 9.793 | 8.799 | 8.807 | 8.813 | 2.187 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.165 | 0.0016 | 4.446 | 0.043
23~24时 | 13.644 | 8.795 | 8.807 | 8.819 | 1.7 | 0.023 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 3.472 | 0.047
有效日均值 |  |  | 8.6203 |  | 2.281 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.0732 |  | 3.012
最大值 | 131.136 | 8.799 | 8.807 | 8.922 | 10.506 | 1.349 | 0.034 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.266 | 0.01 | 7.11 | 0.552
最小值 | 6.317 | 7.803 | 8.285 | 8.406 | 0.354 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.445 | 0.003
总量 | 972.0673 |  |  |  |  | 3.727 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0461 |  | 2.633