## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-24 00:00:00 至 2024-06-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.542 | 8.782 | 8.796 | 8.807 | 1.634 | 0.016 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 2.38 | 0.022
01~02时 | 97.207 | 8.134 | 8.43 | 8.783 | 1.5 | 0.146 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0014 | 0.829 | 0.081
02~03时 | 80.142 | 8.308 | 8.419 | 8.501 | 1.896 | 0.149 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0012 | 1.954 | 0.152
03~04时 | 61.567 | 8.386 | 8.459 | 8.588 | 2.7 | 0.166 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0011 | 3.53 | 0.217
04~05时 | 58.935 | 8.51 | 8.523 | 8.546 | 2.375 | 0.14 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0013 | 4.051 | 0.239
05~06时 | 44.792 | 8.392 | 8.462 | 8.529 | 1.706 | 0.076 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.026 | 0.0012 | 4.843 | 0.217
06~07时 | 19.909 | 8.424 | 8.764 | 8.855 | 1.855 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.047 | 0.0008 | 4.881 | 0.097
07~08时 | 11.851 | 8.732 | 8.804 | 8.916 | 2.158 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.079 | 0.0009 | 4.938 | 0.059
08~09时 | 4.846 | 8.724 | 8.76 | 8.792 | 2.369 | 0.012 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.067 | 0.0003 | 3.762 | 0.018
09~10时 | 65.774 | 8.191 | 8.397 | 8.788 | 2.8 | 0.184 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.052 | 0.0034 | 2.093 | 0.138
10~11时 | 102.707 | 8.279 | 8.438 | 8.586 | 2.8 | 0.288 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.045 | 0.0045 | 3.06 | 0.335
11~12时 | 56.446 | 8.366 | 8.492 | 8.576 | 2.8 | 0.158 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.035 | 0.0020 | 4.639 | 0.262
12~13时 | 29.529 | 8.548 | 8.646 | 8.827 | 2.32 | 0.074 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0.0010 | 4.997 | 0.144
13~14时 | 17.842 | 8.75 | 8.776 | 8.802 | 1.345 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0.0005 | 5.474 | 0.098
14~15时 | 17.328 | 8.734 | 8.77 | 8.795 | 1.572 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 4.26 | 0.073
15~16时 | 8.599 | 8.652 | 8.783 | 8.81 | 2 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 2.531 | 0.022
16~17时 | 50.033 | 7.731 | 8.542 | 8.783 | 2.581 | 0.165 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 1.744 | 0.051
17~18时 | 78.734 | 8.057 | 8.253 | 8.365 | 3.779 | 0.298 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0012 | 0.547 | 0.043
18~19时 | 111.4 | 8.011 | 8.226 | 8.408 | 4.853 | 0.537 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.03 | 0.0034 | 2.613 | 0.288
19~20时 | 84.163 | 8.167 | 8.362 | 8.642 | 7.042 | 0.593 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.053 | 0.0045 | 5.8 | 0.488
20~21时 | 21.116 | 8.646 | 8.718 | 8.764 | 7.94 | 0.167 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.203 | 0.0042 | 5.333 | 0.113
21~22时 | 20.205 | 8.76 | 8.793 | 8.819 | 9.769 | 0.197 | 0.029 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.419 | 0.0085 | 4.705 | 0.095
22~23时 | 19.261 | 8.815 | 8.843 | 8.87 | 8.235 | 0.158 | 0.029 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.25 | 0.0048 | 3.169 | 0.061
23~24时 | 19.667 | 5.082 | 8.722 | 8.914 | 5.05 | 0.099 | 0.028 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.958 | 0.019
有效日均值 |  |  | 8.5912 |  | 3.462 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.0640 |  | 3.462
最大值 | 111.4 | 8.815 | 8.843 | 8.916 | 9.769 | 0.593 | 0.029 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.419 | 0.0085 | 5.8 | 0.488
最小值 | 4.846 | 5.082 | 8.226 | 8.365 | 1.345 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.547 | 0.018
总量 | 1091.6050 |  |  |  |  | 3.753 |  | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.0477 |  | 3.329