## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-24 00:00:00 至 2024-06-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.637 | 7.1 | 7.17 | 7.22 | 3.535 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.327 | 0.004
01~02时 | 11.286 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 3.535 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.521 | 0.006
02~03时 | 2.005 | 7.05 | 7.11 | 7.17 | 4.564 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.001
03~04时 | 0.801 | 7.02 | 7.07 | 7.13 | 6.964 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.001
04~05时 | 0.409 | 6.98 | 7.06 | 7.13 | 7.456 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
05~06时 | 0.223 | 6.93 | 7.02 | 7.1 | 8.37 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
06~07时 | 0.119 | 6.92 | 7.01 | 7.08 | 6.309 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
07~08时 | 0.083 | 6.85 | 7 | 7.1 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
08~09时 | 4.993 | 6.94 | 7.07 | 7.15 | 1.708 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.002
09~10时 | 14.68 | 7.07 | 7.12 | 7.15 | 2.1 | 0.031 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.376 | 0.006
10~11时 | 16.937 | 7.08 | 7.13 | 7.15 | 2.28 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.291 | 0.005
11~12时 | 10.236 | 7.11 | 7.17 | 7.28 | 2.7 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 2.001 | 7.05 | 7.13 | 7.19 | 2.726 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 0.935 | 7.07 | 7.16 | 7.22 | 2.776 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 0.625 | 7.1 | 7.19 | 7.25 | 2.438 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0
15~16时 | 6.071 | 7.11 | 7.19 | 7.24 | 1.7 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.004
16~17时 | 4.867 | 7.07 | 7.17 | 7.24 | 1.804 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.003
17~18时 | 3.464 | 7.04 | 7.18 | 7.25 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0
18~19时 | 3.783 | 7.1 | 7.2 | 7.26 | 2.283 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
19~20时 | 3.933 | 7.12 | 7.21 | 7.27 | 2.9 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.002
20~21时 | 4.051 | 7.08 | 7.22 | 7.27 | 2.573 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.002
21~22时 | 13.078 | 7.19 | 7.22 | 7.26 | 2 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.312 | 0.004
22~23时 | 5.899 | 7.14 | 7.21 | 7.23 | 1.822 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.002
23~24时 | 4.261 | 7.12 | 7.19 | 7.23 | 1.4 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 3.227 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0071 |  | 0 |  | 0.348
最大值 | 16.937 | 7.19 | 7.22 | 7.28 | 8.37 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.668 | 0.006
最小值 | 0.083 | 6.85 | 7 | 7.08 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 124.378 |  |  |  |  | 0.309 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0 |  | 0.042