## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-25 00:00:00 至 2024-06-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 21.68 | 5.024 | 8.41 | 8.867 | 6.297 | 0.146 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0088 | 0.0002 | 0.739 | 0.015
01~02时 | 116.064 | 7.848 | 8.28 | 8.565 | 8.683 | 1.008 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.013 | 0.0016 | 0.425 | 0.049
02~03时 | 72.188 | 8.132 | 8.5 | 8.858 | 10.654 | 0.683 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.123 | 0.0049 | 1.333 | 0.062
03~04时 | 25.049 | 8.497 | 8.723 | 8.863 | 14.717 | 0.369 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.282 | 0.0071 | 2.72 | 0.068
04~05时 | 23.784 | 8.622 | 8.842 | 8.884 | 10.791 | 0.255 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.175 | 0.0041 | 2.417 | 0.057
05~06时 | 12.226 | 8.727 | 8.872 | 8.953 | 2.7 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 1.949 | 0.024
06~07时 | 5.716 | 8.809 | 8.839 | 8.914 | 2.7 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0.0003 | 1.329 | 0.008
07~08时 | 6.425 | 8.8 | 8.83 | 8.894 | 2.7 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.085 | 0.0005 | 0.372 | 0.002
08~09时 | 17.759 | 8.504 | 8.827 | 8.862 | 2.153 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.07 | 0.0012 | 0.348 | 0.006
09~10时 | 17.139 | 8.843 | 8.856 | 8.87 | 1.1 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0.0008 | 0.315 | 0.005
10~11时 | 112.674 | 6.899 | 7.872 | 8.866 | 1.134 | 0.129 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0041 | 2.587 | 0.347
11~12时 | 57.893 | 7.529 | 8.241 | 8.969 | 1.2 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0014 | 6.092 | 0.353
12~13时 | 10.071 | 8.718 | 8.733 | 8.805 | 1.372 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.0004 | 5.223 | 0.052
13~14时 | 9.998 | 8.739 | 8.745 | 8.754 | 1.7 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.055 | 0.0006 | 3.785 | 0.038
14~15时 | 8.869 | 8.74 | 8.758 | 8.781 | 1.872 | 0.017 | 0.033 | 0 | 0.003 | 0 | 0.052 | 0.0005 | 3 | 0.026
15~16时 | 9.671 | 8.766 | 8.798 | 8.822 | 2.2 | 0.021 | 0.071 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.049 | 0.0005 | 1.87 | 0.018
16~17时 | 8.906 | 8.535 | 8.724 | 8.839 | 2.438 | 0.022 | 0.071 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0.0004 | 1.342 | 0.012
17~18时 | 8.969 | 8.809 | 8.854 | 8.874 | 2.9 | 0.026 | 0.071 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.045 | 0.0004 | 0.522 | 0.005
18~19时 | 91.935 | 7.873 | 8.292 | 8.853 | 2.769 | 0.251 | 0.073 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0.0038 | 0.519 | 0.048
19~20时 | 84.147 | 8.198 | 8.446 | 8.894 | 2.5 | 0.21 | 0.076 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0.0031 | 0.515 | 0.043
20~21时 | 41.215 | 8.496 | 8.755 | 8.875 | 2.371 | 0.1 | 0.062 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.048 | 0.0018 | 0.522 | 0.021
21~22时 | 14.325 | 8.753 | 8.827 | 8.854 | 2.1 | 0.03 | 0.045 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.064 | 0.0009 | 0.532 | 0.008
22~23时 | 5.294 | 8.753 | 8.795 | 8.811 | 1.501 | 0.008 | 0.07 | 0 | 0.005 | 0 | 0.06 | 0.0003 | 1.092 | 0.006
23~24时 | 6.409 | 8.785 | 8.799 | 8.809 | 0.354 | 0.002 | 0.103 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.055 | 0.0004 | 1.875 | 0.012
有效日均值 |  |  | 8.6513 |  | 3.704 |  | 0.035 |  | 0.004 |  | 0.0638 |  | 1.726
最大值 | 116.064 | 8.843 | 8.872 | 8.969 | 14.717 | 1.008 | 0.103 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.282 | 0.0071 | 6.092 | 0.353
最小值 | 5.294 | 5.024 | 7.872 | 8.565 | 0.354 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0088 | 0.0002 | 0.315 | 0.002
总量 | 788.4154 |  |  |  |  | 3.499 |  | 0.024 |  | 0.003 |  | 0.0395 |  | 1.285