## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-25 00:00:00 至 2024-06-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.672 | 7.13 | 7.17 | 7.19 | 1.813 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.497 | 0.006
01~02时 | 11.492 | 7.05 | 7.12 | 7.17 | 2.6 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.269 | 0.003
02~03时 | 1.999 | 6.99 | 7.08 | 7.13 | 2.296 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0
03~04时 | 0.755 | 6.97 | 7.05 | 7.11 | 1.763 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.359 | 6.96 | 7.04 | 7.09 | 1.776 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0
05~06时 | 0.18 | 6.95 | 7.02 | 7.08 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
06~07时 | 0.11 | 6.94 | 7.01 | 7.05 | 1.947 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0
07~08时 | 0.403 | 6.91 | 6.99 | 7.04 | 2.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 1.021 | 6.91 | 7.01 | 7.06 | 2.336 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 10.386 | 6.99 | 7.05 | 7.09 | 2.4 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 17.135 | 6.96 | 7.03 | 7.06 | 2.243 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.071 | 0.001
11~12时 | 14.71 | 6.94 | 7.02 | 7.05 | 1.9 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.31 | 0.005
12~13时 | 2.918 | 6.91 | 7.01 | 7.06 | 1.9 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.001
13~14时 | 1.815 | 6.93 | 7.01 | 7.06 | 1.9 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.001
14~15时 | 4.353 | 6.95 | 7.03 | 7.07 | 1.869 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.001
15~16时 | 7.882 | 6.99 | 7.04 | 7.06 | 1.8 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.002
16~17时 | 2.824 | 6.95 | 7.03 | 7.07 | 1.628 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.001
17~18时 | 1.987 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 1.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 8.119 | 6.97 | 7.04 | 7.06 | 1.769 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.002
19~20时 | 16.998 | 6.97 | 7.03 | 7.07 | 2.9 | 0.049 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.011
20~21时 | 6.243 | 6.94 | 6.99 | 7.02 | 2.611 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.004
21~22时 | 1.337 | 6.87 | 6.97 | 7.01 | 2.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.001
22~23时 | 0.573 | 6.86 | 6.95 | 6.99 | 1.895 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0
23~24时 | 1.442 | 6.83 | 6.91 | 6.98 | 1.4 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
有效日均值 |  |  | 7.03 |  | 2.010 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0023 |  | 0 |  | 0.266
最大值 | 17.135 | 7.13 | 7.17 | 7.19 | 2.9 | 0.049 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.667 | 0.011
最小值 | 0.11 | 6.83 | 6.91 | 6.98 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 127.713 |  |  |  |  | 0.285 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.040