## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-26 00:00:00 至 2024-06-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.455 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 1.331 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.094 | 0.001
01~02时 | 10.114 | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 1.2 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.142 | 0.001
02~03时 | 1.775 | 6.8 | 6.87 | 6.91 | 1.435 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.227 | 0
03~04时 | 0.727 | 6.79 | 6.84 | 6.88 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.519 | 0
04~05时 | 0.359 | 6.73 | 6.82 | 6.87 | 2.324 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.496 | 0
05~06时 | 0.182 | 6.69 | 6.8 | 6.84 | 2.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.415 | 0
06~07时 | 0.445 | 6.7 | 6.79 | 6.84 | 2.468 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.429 | 0
07~08时 | 3.299 | 6.75 | 6.82 | 6.86 | 1.5 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.478 | 0.002
08~09时 | 2.799 | 6.76 | 6.83 | 6.87 | 1.968 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.43 | 0.001
09~10时 | 14.651 | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 2.8 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.268 | 0.004
10~11时 | 17.242 | 6.82 | 6.84 | 6.86 | 2.553 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.278 | 0.005
11~12时 | 12.376 | 6.81 | 6.84 | 6.85 | 2 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.31 | 0.004
12~13时 | 2.195 | 6.77 | 6.84 | 6.88 | 1.786 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.31 | 0.001
13~14时 | 0.805 | 6.78 | 6.86 | 6.92 | 8.469 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.31 | 0
14~15时 | 0.384 | 6.8 | 6.88 | 6.94 | 39.988 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.259 | 0
15~16时 | 0.191 | 6.82 | 6.89 | 6.95 | 19.833 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.08 | 0
16~17时 | 0.096 | 6.85 | 6.91 | 6.98 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.062 | 0
17~18时 | 0.023 | 6.84 | 6.91 | 6.95 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 0 | 6.85 | 6.92 | 7 | 70.111 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 0 | 6.83 | 6.91 | 6.96 | 200 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0 | 6.81 | 6.91 | 6.98 | 139.127 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.105 | 0
21~22时 | 0.012 | 6.8 | 6.89 | 6.95 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.477 | 0
22~23时 | 11.249 | 6.84 | 6.91 | 6.96 | 1.714 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.39 | 0.004
23~24时 | 15.623 | 6.87 | 6.93 | 6.96 | 2.1 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.08 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.87 |  | 21.438 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0043 |  | 0.257
最大值 | 17.242 | 6.89 | 6.94 | 7 | 200 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.519 | 0.005
最小值 | 0 | 6.69 | 6.79 | 6.84 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
总量 | 110.002 |  |  |  |  | 0.243 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.025