## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-27 00:00:00 至 2024-06-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 16.909 | 8.84 | 8.863 | 8.896 | 5.193 | 0.087 | 0.08 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.0006 | 4.695 | 0.079
01~02时 | 112.661 | 8.106 | 8.4 | 8.917 | 1.5 | 0.169 | 0.053 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0025 | 1.077 | 0.121
02~03时 | 82.734 | 8.07 | 8.25 | 8.447 | 2.881 | 0.236 | 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0014 | 6.079 | 0.499
03~04时 | 37.907 | 8.221 | 8.59 | 8.922 | 5.593 | 0.212 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0089 | 0.0003 | 13.794 | 0.523
04~05时 | 17.526 | 8.673 | 8.711 | 8.805 | 6.333 | 0.111 | 0.062 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.074 | 0.0013 | 11.631 | 0.203
05~06时 | 17.034 | 8.68 | 8.714 | 8.792 | 7.77 | 0.132 | 0.123 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.169 | 0.0029 | 8.294 | 0.141
06~07时 | 16.129 | 8.704 | 8.742 | 8.781 | 5.944 | 0.095 | 0.091 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.125 | 0.0020 | 5.596 | 0.089
07~08时 | 16.549 | 8.739 | 8.809 | 8.848 | 2.4 | 0.04 | 0.05 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.061 | 0.0010 | 1.406 | 0.023
08~09时 | 8.836 | 7.453 | 8.715 | 9.068 | 2.026 | 0.014 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 0.05 | 0.0004 | 1.046 | 0.007
09~10时 | 5.512 | 8.44 | 8.647 | 8.801 | 1.3 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 0.527 | 0.003
10~11时 | 96.37 | 7.886 | 8.419 | 8.81 | 1.572 | 0.168 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0027 | 0.503 | 0.047
11~12时 | 125.344 | 8.233 | 8.344 | 8.534 | 2.1 | 0.263 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.024 | 0.0031 | 0.465 | 0.058
12~13时 | 62.243 | 8.379 | 8.471 | 8.754 | 1.965 | 0.127 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.037 | 0.0020 | 2.994 | 0.117
13~14时 | 16.955 | 8.692 | 8.715 | 8.75 | 1.7 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0.001 | 0.055 | 0.0009 | 6.895 | 0.117
14~15时 | 11.896 | 8.594 | 8.619 | 8.688 | 2.004 | 0.024 | 0.018 | 0 | 0.061 | 0.001 | 0.149 | 0.0018 | 5.983 | 0.071
15~16时 | 12.925 | 8.637 | 8.684 | 8.85 | 2.6 | 0.034 | 0.035 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.285 | 0.0037 | 4.463 | 0.058
16~17时 | 9.664 | 8.454 | 8.581 | 8.765 | 2.532 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0.036 | 0 | 0.172 | 0.0015 | 3.029 | 0.027
17~18时 | 62.981 | 8.004 | 8.507 | 8.792 | 2.4 | 0.151 | 0.027 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0062 | 0.0004 | 0.952 | 0.06
18~19时 | 125.055 | 8.002 | 8.23 | 8.35 | 2.23 | 0.277 | 0.018 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0047 | 0.0006 | 4.164 | 0.569
19~20时 | 85.473 | 8.195 | 8.522 | 8.79 | 1.9 | 0.162 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 9.187 | 0.785
20~21时 | 89.722 | 8.223 | 8.478 | 8.773 | 1.934 | 0.175 | 0.025 | 0.003 | 0.012 | 0.001 | 0.176 | 0.021 | 7.211 | 0.585
21~22时 | 46.202 | 8.216 | 8.427 | 8.717 | 2 | 0.092 | 0.049 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.429 | 0.019 | 4.142 | 0.191
22~23时 | 24.19 | 8.267 | 8.514 | 8.602 | 1.598 | 0.04 | 0.042 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.254 | 0.0066 | 6.626 | 0.154
23~24时 | 24.983 | 8.576 | 8.644 | 8.705 | 0.806 | 0.02 | 0.032 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 10.25 | 0.256
有效日均值 |  |  | 8.5669 |  | 2.845 |  | 0.036 |  | 0.016 |  | 0.0929 |  | 5.042
最大值 | 125.344 | 8.84 | 8.863 | 9.068 | 7.77 | 0.277 | 0.123 | 0.006 | 0.067 | 0.001 | 0.429 | 0.021 | 13.794 | 0.785
最小值 | 5.512 | 7.453 | 8.23 | 8.35 | 0.806 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.465 | 0.003
总量 | 1125.8112 |  |  |  |  | 2.690 |  | 0.030 |  | 0.011 |  | 0.0771 |  | 4.784