## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-27 00:00:00 至 2024-06-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.377 | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 1.885 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.002
01~02时 | 7.403 | 6.76 | 6.84 | 6.88 | 1.4 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.003
02~03时 | 1.44 | 6.8 | 6.84 | 6.87 | 1.877 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.001
03~04时 | 0.599 | 6.77 | 6.81 | 6.85 | 2.7 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0
04~05时 | 0.286 | 6.7 | 6.78 | 6.82 | 5.195 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0
05~06时 | 0.147 | 6.69 | 6.77 | 6.82 | 9.257 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.684 | 6.68 | 6.76 | 6.81 | 7.171 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
07~08时 | 7.237 | 6.72 | 6.8 | 6.82 | 2.6 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.005
08~09时 | 2.903 | 6.71 | 6.78 | 6.81 | 2.531 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.002
09~10时 | 7.011 | 6.74 | 6.8 | 6.83 | 2.4 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.004
10~11时 | 16.533 | 6.8 | 6.84 | 6.87 | 1.985 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.013 | 0 | 0.44 | 0.007
11~12时 | 14.7 | 6.83 | 6.88 | 6.9 | 1 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0
12~13时 | 4.925 | 6.81 | 6.88 | 6.92 | 1.208 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.007 | 0 | 0.163 | 0.001
13~14时 | 3.311 | 6.78 | 6.86 | 6.92 | 1.6 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.002
14~15时 | 2.749 | 6.85 | 6.92 | 6.98 | 1.57 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.002
15~16时 | 2.536 | 6.86 | 6.92 | 6.98 | 1.5 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.001
16~17时 | 2.857 | 6.87 | 6.93 | 6.99 | 1.672 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.001
17~18时 | 3.231 | 6.81 | 6.9 | 6.96 | 2 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.002
18~19时 | 3.26 | 6.83 | 6.91 | 6.96 | 1.97 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.001
19~20时 | 3.314 | 6.84 | 6.9 | 6.94 | 1.9 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 3.334 | 6.84 | 6.93 | 6.96 | 2.141 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 3.376 | 6.88 | 6.93 | 6.97 | 2.6 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 6.874 | 6.87 | 6.95 | 7 | 2.185 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 16.847 | 6.94 | 6.98 | 7 | 1.2 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 6.87 |  | 2.564 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0049 |  | 0.002 |  | 0.316
最大值 | 16.847 | 6.94 | 6.98 | 7 | 9.257 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.669 | 0.007
最小值 | 0.147 | 6.68 | 6.76 | 6.81 | 1 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 125.933 |  |  |  |  | 0.220 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.035