## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-28 00:00:00 至 2024-06-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 24.534 | 8.697 | 8.722 | 8.753 | 1.31 | 0.032 | 0.065 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.187 | 0.0045 | 7.127 | 0.177
01~02时 | 26.11 | 8.747 | 8.792 | 8.828 | 2.3 | 0.06 | 0.108 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.457 | 0.011 | 2.309 | 0.06
02~03时 | 89.255 | 8.045 | 8.378 | 8.848 | 2.74 | 0.255 | 0.077 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.274 | 0.02 | 1.534 | 0.118
03~04时 | 83.072 | 8.181 | 8.455 | 8.965 | 3.603 | 0.299 | 0.038 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 0.412 | 0.034
04~05时 | 93.822 | 8.115 | 8.469 | 8.952 | 2.929 | 0.258 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0011 | 0.408 | 0.038
05~06时 | 103.404 | 8.177 | 8.489 | 8.814 | 1.6 | 0.165 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0014 | 0.402 | 0.042
06~07时 | 48.472 | 8.498 | 8.714 | 8.921 | 1.735 | 0.081 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0012 | 0.422 | 0.02
07~08时 | 10.612 | 8.688 | 8.759 | 8.804 | 2 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.066 | 0.0007 | 0.452 | 0.005
08~09时 | 10.539 | 8.598 | 8.681 | 8.796 | 2.101 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.055 | 0.0006 | 0.436 | 0.005
09~10时 | 12.202 | 7.902 | 8.812 | 8.984 | 2.3 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0005 | 0.415 | 0.005
10~11时 | 44.77 | 5.729 | 7.609 | 8.895 | 1.884 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.0013 | 0.395 | 0.017
11~12时 | 61.785 | 6.655 | 6.879 | 7.207 | 1 | 0.062 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0014 | 0.365 | 0.023
12~13时 | 69.573 | 6.681 | 6.972 | 7.255 | 1.37 | 0.099 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0014 | 0.365 | 0.025
13~14时 | 84.718 | 6.693 | 6.941 | 7.442 | 2.1 | 0.178 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | 0.0015 | 0.365 | 0.031
14~15时 | 20.89 | 7.441 | 7.539 | 7.625 | 1.965 | 0.042 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 0.363 | 0.008
15~16时 | 14.816 | 7.619 | 7.654 | 7.677 | 1.7 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.36 | 0.005
16~17时 | 15.489 | 7.642 | 7.701 | 7.739 | 1.666 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.349 | 0.005
17~18时 | 16.182 | 7.715 | 7.775 | 7.797 | 1.6 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.333 | 0.005
18~19时 | 95.371 | 6.386 | 6.899 | 7.819 | 1.836 | 0.183 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0010 | 0.324 | 0.031
19~20时 | 93.101 | 6.328 | 6.464 | 6.86 | 2.3 | 0.214 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.31 | 0.029
20~21时 | 51.558 | 6.272 | 6.61 | 7.014 | 2.5 | 0.129 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.359 | 0.018
21~22时 | 53.496 | 6.165 | 6.241 | 6.545 | 2.9 | 0.155 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0.425 | 0.023
22~23时 | 22.348 | 6.55 | 6.764 | 6.926 | 2.043 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.129 | 0.0030 | 0.687 | 0.016
23~24时 | 27.015 | 6.926 | 7.065 | 7.182 | 0.354 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.293 | 0.0079 | 1.098 | 0.03
有效日均值 |  |  | 7.7248 |  | 1.993 |  | 0.017 |  | 0.004 |  | 0.0740 |  | 0.834
最大值 | 103.404 | 8.747 | 8.812 | 8.984 | 3.603 | 0.299 | 0.108 | 0.006 | 0.009 | 0.001 | 0.457 | 0.02 | 7.127 | 0.177
最小值 | 10.539 | 5.729 | 6.241 | 6.545 | 0.354 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.31 | 0.005
总量 | 1173.1456 |  |  |  |  | 2.493 |  | 0.020 |  | 0.004 |  | 0.0636 |  | 0.769