## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-28 00:00:00 至 2024-06-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 16.814 | 6.92 | 6.96 | 7 | 1.6 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.116 | 0.002
01~02时 | 9.367 | 6.87 | 6.91 | 6.94 | 2.3 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.010 | 0 | 0.522 | 0.005
02~03时 | 1.631 | 6.86 | 6.89 | 6.93 | 2.182 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.003 | 0 | 0.564 | 0.001
03~04时 | 0.648 | 6.82 | 6.87 | 6.91 | 1.9 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0
04~05时 | 0.303 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 1.864 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0
05~06时 | 0.161 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
06~07时 | 0.072 | 6.72 | 6.83 | 6.88 | 2.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.242 | 0
07~08时 | 0.018 | 6.73 | 6.83 | 6.88 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 6.82 | 6.89 | 6.95 | 1.955 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 1.111 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 12.994 | 6.9 | 6.93 | 6.97 | 0.741 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.001
11~12时 | 13.648 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 0.122 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.005
12~13时 | 2.646 | 6.9 | 6.96 | 7 | 1.059 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.001
13~14时 | 0.865 | 6.9 | 6.96 | 7.02 | 2.7 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0
14~15时 | 3.207 | 6.99 | 7.02 | 7.06 | 2.199 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0
15~16时 | 5.695 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 1 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
16~17时 | 1.354 | 6.93 | 7 | 7.05 | 1.289 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 1.166 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 1.8 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0
18~19时 | 2.919 | 6.9 | 6.99 | 7.03 | 1.947 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.001
19~20时 | 4.361 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 2.3 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.002
20~21时 | 13.449 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 2.338 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.413 | 0.006
21~22时 | 10.223 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 2.4 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.38 | 0.004
22~23时 | 8.924 | 6.95 | 6.99 | 7.03 | 2.233 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.402 | 0.004
23~24时 | 3.514 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 1.8 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.482 | 0.002
有效日均值 |  |  | 6.94 |  | 1.793 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0049 |  | 0.001 |  | 0.290
最大值 | 16.814 | 6.99 | 7.02 | 7.06 | 2.7 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0.71 | 0.006
最小值 | 0 | 6.72 | 6.83 | 6.88 | 0.122 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 115.092 |  |  |  |  | 0.183 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.034