## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-29 00:00:00 至 2024-06-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.06 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 2.197 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.435 | 0.004
01~02时 | 14.653 | 6.92 | 6.96 | 6.98 | 2.9 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.272 | 0.004
02~03时 | 7.987 | 6.87 | 6.91 | 6.95 | 2.695 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.37 | 0.003
03~04时 | 7.239 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 2.2 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.712 | 0.005
04~05时 | 7.173 | 6.84 | 6.88 | 6.89 | 1.634 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.712 | 0.005
05~06时 | 7.181 | 6.81 | 6.85 | 6.87 | 0.627 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.712 | 0.005
06~07时 | 6.808 | 6.8 | 6.83 | 6.86 | 0.664 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.555 | 0.004
07~08时 | 2.579 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 0.753 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 5.644 | 6.79 | 6.85 | 6.9 | 0.571 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.115 | 0.001
09~10时 | 8.733 | 6.8 | 6.86 | 6.91 | 0.248 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.523 | 0.005
10~11时 | 13.733 | 6.82 | 6.9 | 6.93 | 0.963 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.413 | 0.005
11~12时 | 11.554 | 6.87 | 6.91 | 6.95 | 2.7 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.021 | 0
12~13时 | 2.528 | 6.86 | 6.94 | 6.98 | 2.736 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.155 | 0
13~14时 | 0.854 | 6.95 | 6.98 | 7.03 | 2.8 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.001
14~15时 | 0.538 | 6.95 | 6.99 | 7.04 | 2.452 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0
15~16时 | 0.745 | 6.92 | 6.96 | 7.02 | 1.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
16~17时 | 0.675 | 6.91 | 6.95 | 6.99 | 1.457 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0
17~18时 | 0.32 | 6.92 | 6.95 | 6.99 | 1.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
18~19时 | 8.173 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 1.523 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.535 | 0.004
19~20时 | 9.492 | 6.95 | 6.98 | 7 | 2.3 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.421 | 0.004
20~21时 | 3.317 | 6.91 | 6.97 | 7 | 2.336 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.002
21~22时 | 2.803 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.4 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0.002
22~23时 | 2.738 | 6.91 | 6.97 | 7 | 2.254 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.002
23~24时 | 2.13 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 1.9 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.92 |  | 1.796 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0147 |  | 0 |  | 0.423
最大值 | 14.653 | 6.95 | 6.99 | 7.04 | 2.9 | 0.042 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.713 | 0.005
最小值 | 0.32 | 6.77 | 6.82 | 6.86 | 0.248 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 137.660 |  |  |  |  | 0.252 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0020 |  | 0 |  | 0.057