## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-29 00:00:00 至 2024-06-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.828 | 7.179 | 7.299 | 7.43 | 0.841 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.177 | 0.0042 | 0.816 | 0.019
01~02时 | 23.899 | 7.427 | 7.523 | 7.593 | 1.8 | 0.043 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0.0002 | 0.405 | 0.010
02~03时 | 106.239 | 6.299 | 6.858 | 7.637 | 1.598 | 0.16 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0093 | 0.0010 | 0.374 | 0.038
03~04时 | 82.992 | 6.485 | 6.817 | 7.315 | 1.2 | 0.1 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0.0008 | 0.328 | 0.027
04~05时 | 85.514 | 6.662 | 6.978 | 7.405 | 1.6 | 0.141 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0100 | 0.0009 | 0.347 | 0.03
05~06时 | 54.549 | 6.876 | 7.133 | 7.421 | 2.4 | 0.131 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 0.377 | 0.021
06~07时 | 14.89 | 7.421 | 7.579 | 7.696 | 2.567 | 0.038 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.0004 | 0.356 | 0.005
07~08时 | 12.275 | 7.612 | 7.628 | 7.651 | 2.9 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.067 | 0.0008 | 0.325 | 0.004
08~09时 | 8.722 | 7.649 | 7.685 | 7.71 | 2.597 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.057 | 0.0005 | 0.3 | 0.003
09~10时 | 9.55 | 7.705 | 7.727 | 7.752 | 2 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.0004 | 0.261 | 0.002
10~11时 | 80.714 | 6.676 | 7.169 | 7.778 | 2.033 | 0.166 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0025 | 0.32 | 0.029
11~12时 | 86.552 | 6.604 | 6.833 | 7.343 | 2.1 | 0.182 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0021 | 0.407 | 0.035
12~13时 | 78.35 | 5.879 | 6.906 | 7.452 | 1.833 | 0.136 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0017 | 0.412 | 0.032
13~14时 | 55.935 | 6.955 | 7.339 | 7.695 | 1.3 | 0.073 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0011 | 0.42 | 0.023
14~15时 | 25.946 | 7.69 | 7.743 | 7.805 | 1.8 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0004 | 0.409 | 0.011
15~16时 | 26.913 | 7.803 | 7.859 | 7.914 | 2.8 | 0.075 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0.0002 | 0.395 | 0.011
16~17时 | 27.338 | 7.839 | 7.971 | 8.043 | 2.318 | 0.061 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0.0003 | 0.404 | 0.011
17~18时 | 28.505 | 8.041 | 8.08 | 8.111 | 1.1 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 0.417 | 0.012
18~19时 | 100.045 | 7.121 | 7.457 | 8.117 | 1.6 | 0.177 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0011 | 0.439 | 0.045
19~20时 | 72.759 | 7.073 | 7.236 | 7.323 | 2.6 | 0.189 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0008 | 0.472 | 0.034
20~21时 | 75.996 | 7.179 | 7.259 | 7.318 | 2.533 | 0.191 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 0.558 | 0.044
21~22时 | 57.782 | 7.257 | 7.304 | 7.38 | 2.4 | 0.139 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.676 | 0.039
22~23时 | 24.123 | 7.321 | 7.344 | 7.37 | 2.225 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.852 | 0.021
23~24时 | 23.679 | 7.331 | 7.357 | 7.381 | 1.9 | 0.045 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 1.077 | 0.026
有效日均值 |  |  | 7.3787 |  | 2.002 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0270 |  | 0.465
最大值 | 106.239 | 8.041 | 8.08 | 8.117 | 2.9 | 0.191 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.177 | 0.0042 | 1.077 | 0.045
最小值 | 8.722 | 5.879 | 6.817 | 7.315 | 0.841 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0.0002 | 0.261 | 0.002
总量 | 1187.1042 |  |  |  |  | 2.275 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0225 |  | 0.532