## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-07-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 37.797 | 7.255 | 7.344 | 7.378 | 2.585 | 0.093 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0090 | 0.0003 | 0.563 | 0.021
01~02时 | 88.612 | 7.203 | 7.269 | 7.399 | 2 | 0.177 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0.0008 | 0.577 | 0.051
02~03时 | 98.47 | 7.165 | 7.295 | 7.416 | 2.231 | 0.233 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.604 | 0.061
03~04时 | 92.938 | 7.261 | 7.334 | 7.429 | 2.7 | 0.251 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0011 | 0.638 | 0.059
04~05时 | 26.626 | 7.381 | 7.4 | 7.432 | 1.826 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 0.671 | 0.018
05~06时 | 25.824 | 7.382 | 7.395 | 7.404 | 0.174 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.717 | 0.019
06~07时 | 19.213 | 7.4 | 7.413 | 7.435 | 0.494 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0005 | 0.563 | 0.012
07~08时 | 14.796 | 7.381 | 7.432 | 7.486 | 1.1 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0.0011 | 0.353 | 0.005
08~09时 | 11.453 | 7.43 | 7.437 | 7.445 | 1.3 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.0007 | 0.329 | 0.004
09~10时 | 9.13 | 7.439 | 7.444 | 7.45 | 1.7 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0004 | 0.296 | 0.003
10~11时 | 9.926 | 7.437 | 7.446 | 7.455 | 1.838 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0004 | 0.3 | 0.003
11~12时 | 7.733 | 7.437 | 7.454 | 7.465 | 2.1 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.305 | 0.002
12~13时 | 57.397 | 7.192 | 7.314 | 7.479 | 1.857 | 0.101 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.0015 | 0.306 | 0.018
13~14时 | 45.18 | 7.218 | 7.315 | 7.48 | 1.4 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0011 | 0.308 | 0.014
14~15时 | 66.176 | 7.198 | 7.348 | 7.481 | 1.607 | 0.109 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.0015 | 0.316 | 0.021
15~16时 | 47.53 | 7.327 | 7.389 | 7.448 | 2 | 0.095 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0010 | 0.328 | 0.016
16~17时 | 10.907 | 7.435 | 7.448 | 7.459 | 1.67 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 1.176 | 0.013
17~18时 | 17.852 | 7.416 | 7.456 | 7.465 | 1 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 2.266 | 0.04
18~19时 | 84.449 | 7.168 | 7.302 | 7.454 | 1.484 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0015 | 1.421 | 0.095
19~20时 | 67.793 | 7.244 | 7.327 | 7.518 | 2.4 | 0.163 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0011 | 0.335 | 0.023
20~21时 | 74.414 | 7.191 | 7.322 | 7.513 | 2.331 | 0.172 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0012 | 0.319 | 0.023
21~22时 | 36.813 | 7.261 | 7.319 | 7.445 | 2.2 | 0.081 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0006 | 0.296 | 0.011
22~23时 | 40.556 | 7.2 | 7.306 | 7.441 | 2.027 | 0.082 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0.306 | 0.012
23~24时 | 30.996 | 7.345 | 7.412 | 7.437 | 1.7 | 0.053 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 0.318 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.3721 |  | 1.739 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0243 |  | 0.567
最大值 | 98.47 | 7.439 | 7.456 | 7.518 | 2.7 | 0.251 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.073 | 0.0015 | 2.266 | 0.095
最小值 | 7.733 | 7.165 | 7.269 | 7.378 | 0.174 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.0002 | 0.296 | 0.002
总量 | 1022.5944 |  |  |  |  | 1.989 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0183 |  | 0.553