## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-01 00:00:00 至 2024-07-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.067 | 6.94 | 6.99 | 7.01 | 2.397 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.138 | 0.002
01~02时 | 14.423 | 6.89 | 6.97 | 7 | 3.66 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.627 | 0.009
02~03时 | 2.948 | 6.86 | 6.92 | 6.95 | 3.044 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.488 | 0.002
03~04时 | 0.923 | 6.84 | 6.91 | 6.95 | 1.511 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.42 | 6.75 | 6.89 | 6.93 | 2.835 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0
05~06时 | 0.203 | 6.81 | 6.87 | 6.91 | 5.057 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0
06~07时 | 0.144 | 6.8 | 6.87 | 6.92 | 4.215 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0
07~08时 | 1.823 | 6.83 | 6.87 | 6.91 | 2.142 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.269 | 0
08~09时 | 12.071 | 6.82 | 6.9 | 6.93 | 1.772 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.278 | 0.003
09~10时 | 14.512 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 1.1 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.312 | 0.005
10~11时 | 15.187 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1.001 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.312 | 0.005
11~12时 | 4.06 | 6.82 | 6.9 | 6.94 | 0.753 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.312 | 0.001
12~13时 | 1.416 | 6.86 | 6.93 | 6.97 | 1.11 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.313 | 0
13~14时 | 0.862 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 1.764 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0
14~15时 | 1.513 | 6.88 | 6.95 | 6.99 | 1.714 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.001
15~16时 | 1.969 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 1.6 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.376 | 0.001
16~17时 | 2.153 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 2.198 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.304 | 0.001
17~18时 | 2.146 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 3.282 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.042 | 0
18~19时 | 2.155 | 6.88 | 6.94 | 6.98 | 2.628 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.124 | 0
19~20时 | 2.413 | 6.89 | 6.94 | 6.96 | 1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.419 | 0.001
20~21时 | 12.741 | 6.87 | 6.96 | 7 | 1.141 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.326 | 0.004
21~22时 | 5.259 | 6.91 | 6.95 | 6.97 | 1.4 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 2.191 | 6.91 | 6.94 | 6.99 | 1.772 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.018 | 0
23~24时 | 1.848 | 6.87 | 6.93 | 6.96 | 2.7 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.082 | 0
有效日均值 |  |  | 6.93 |  | 2.158 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0284 |  | 0 |  | 0.286
最大值 | 15.187 | 6.94 | 6.99 | 7.01 | 5.057 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.71 | 0.009
最小值 | 0.144 | 6.75 | 6.87 | 6.91 | 0.753 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 114.449 |  |  |  |  | 0.214 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0031 |  | 0 |  | 0.036