## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-02 00:00:00 至 2024-07-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 56.77 | 7.201 | 7.354 | 7.44 | 2.115 | 0.139 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.304 | 0.017
01~02时 | 75.437 | 7.294 | 7.34 | 7.442 | 2.9 | 0.219 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 0.286 | 0.022
02~03时 | 29.398 | 7.379 | 7.417 | 7.443 | 2.693 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 0.337 | 0.010
03~04时 | 28.055 | 7.408 | 7.414 | 7.42 | 2.3 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 0.402 | 0.011
04~05时 | 24.29 | 7.41 | 7.428 | 7.458 | 1.92 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.378 | 0.009
05~06时 | 17.846 | 7.44 | 7.447 | 7.458 | 1.2 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.345 | 0.006
06~07时 | 24.882 | 7.407 | 7.445 | 7.52 | 1.235 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0011 | 0.334 | 0.008
07~08时 | 15.937 | 7.386 | 7.432 | 7.439 | 1.3 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.072 | 0.0011 | 0.318 | 0.005
08~09时 | 14.306 | 7.427 | 7.437 | 7.444 | 1.369 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.0009 | 0.292 | 0.004
09~10时 | 10.592 | 7.391 | 7.439 | 7.468 | 1.5 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.043 | 0.0005 | 0.259 | 0.003
10~11时 | 4.549 | 7.432 | 7.446 | 7.452 | 1.729 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0002 | 0.272 | 0.001
11~12时 | 4.258 | 7.422 | 7.431 | 7.442 | 2.2 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.288 | 0.001
12~13时 | 70.492 | 7.139 | 7.298 | 7.475 | 1.623 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0015 | 0.292 | 0.021
13~14时 | 46.026 | 7.208 | 7.329 | 7.471 | 0.536 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0007 | 0.296 | 0.014
14~15时 | 24.539 | 7.334 | 7.384 | 7.429 | 0.566 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 0.709 | 0.017
15~16时 | 10.664 | 7.374 | 7.381 | 7.418 | 0.624 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 1.25 | 0.013
16~17时 | 10.992 | 7.335 | 7.387 | 7.403 | 0.593 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1.237 | 0.014
17~18时 | 15.353 | 7.401 | 7.423 | 7.44 | 0.534 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 1.218 | 0.019
18~19时 | 82.821 | 7.146 | 7.3 | 7.488 | 0.999 | 0.106 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0.0005 | 0.836 | 0.055
19~20时 | 102.22 | 7.228 | 7.303 | 7.444 | 1.888 | 0.193 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 0.343 | 0.035
20~21时 | 84.419 | 7.26 | 7.363 | 7.455 | 1.95 | 0.167 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0058 | 0.0006 | 0.581 | 0.059
21~22时 | 94.562 | 7.301 | 7.324 | 7.424 | 2.068 | 0.196 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0.0008 | 0.914 | 0.086
22~23时 | 72.332 | 7.23 | 7.342 | 7.496 | 2.209 | 0.161 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0069 | 0.0005 | 0.769 | 0.053
23~24时 | 44.354 | 7.312 | 7.345 | 7.446 | 2.5 | 0.111 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 0.582 | 0.026
有效日均值 |  |  | 7.3842 |  | 1.606 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0211 |  | 0.535
最大值 | 102.22 | 7.44 | 7.447 | 7.52 | 2.9 | 0.219 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.072 | 0.0015 | 1.25 | 0.086
最小值 | 4.258 | 7.139 | 7.298 | 7.403 | 0.534 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.259 | 0.001
总量 | 965.1071 |  |  |  |  | 1.753 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0131 |  | 0.509