## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-02 00:00:00 至 2024-07-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.449 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 2.105 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.221 | 0.002
01~02时 | 11.582 | 6.86 | 6.93 | 6.97 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.712 | 0.008
02~03时 | 2.191 | 6.79 | 6.9 | 6.94 | 0.966 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.702 | 0.002
03~04时 | 0.788 | 6.83 | 6.87 | 6.91 | 0.88 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.001
04~05时 | 0.379 | 6.81 | 6.86 | 6.92 | 0.924 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
05~06时 | 0.22 | 6.8 | 6.85 | 6.88 | 1.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
06~07时 | 1.171 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 0.897 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.001
07~08时 | 2.893 | 6.76 | 6.83 | 6.87 | 0.627 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.312 | 0.001
08~09时 | 7.693 | 6.76 | 6.85 | 6.88 | 0.98 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.356 | 0.003
09~10时 | 11.551 | 6.81 | 6.84 | 6.88 | 1.637 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.521 | 0.006
10~11时 | 5.724 | 6.76 | 6.82 | 6.85 | 1.979 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.521 | 0.003
11~12时 | 16.437 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 2.777 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.521 | 0.009
12~13时 | 9.968 | 6.75 | 6.82 | 6.86 | 2.378 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.498 | 0.005
13~14时 | 1.816 | 6.72 | 6.81 | 6.84 | 1.636 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.416 | 0.001
14~15时 | 0.855 | 6.76 | 6.81 | 6.85 | 2.324 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0
15~16时 | 2.665 | 6.74 | 6.8 | 6.84 | 4.042 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 4.295 | 6.74 | 6.8 | 6.84 | 4.7 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.136 | 0.001
17~18时 | 4.612 | 6.71 | 6.81 | 6.85 | 5.822 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0.003
18~19时 | 5.724 | 6.77 | 6.83 | 6.87 | 6.075 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.007
19~20时 | 13.864 | 6.84 | 6.86 | 6.88 | 6.707 | 0.093 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0.034
20~21时 | 3.341 | 6.78 | 6.82 | 6.85 | 5.996 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0.008
21~22时 | 1.004 | 6.72 | 6.78 | 6.82 | 4.675 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.002
22~23时 | 0.469 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 5.396 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.001
23~24时 | 0.256 | 6.72 | 6.76 | 6.8 | 7.219 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.83 |  | 3.031 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0211 |  | 0 |  | 0.907
最大值 | 16.437 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 7.219 | 0.093 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0 | 0 | 2.455 | 0.034
最小值 | 0.22 | 6.71 | 6.76 | 6.8 | 0.627 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 113.946 |  |  |  |  | 0.359 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0025 |  | 0 |  | 0.098