## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-03 00:00:00 至 2024-07-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.141 | 6.68 | 6.77 | 6.8 | 7.709 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.015
01~02时 | 16.805 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 8.619 | 0.145 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.041
02~03时 | 7.062 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 6.903 | 0.056 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 2.453 | 0.017
03~04时 | 1.431 | 6.63 | 6.68 | 6.73 | 2.9 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.001 | 0 | 2.453 | 0.004
04~05时 | 0.607 | 6.62 | 6.66 | 6.7 | 2.9 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.001
05~06时 | 0.331 | 6.6 | 6.65 | 6.69 | 2.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.001
06~07时 | 0.351 | 6.6 | 6.66 | 6.69 | 2.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.001
07~08时 | 0.97 | 6.58 | 6.65 | 6.68 | 2.9 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0.002
08~09时 | 1.21 | 6.6 | 6.66 | 6.71 | 2.533 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0.002
09~10时 | 11.138 | 6.65 | 6.71 | 6.74 | 1.9 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.004
10~11时 | 14.971 | 6.72 | 6.75 | 6.76 | 1.93 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.005
11~12时 | 12.354 | 6.73 | 6.76 | 6.77 | 2 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.002
12~13时 | 2.251 | 6.67 | 6.74 | 6.77 | 2.147 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0
13~14时 | 0.902 | 6.72 | 6.75 | 6.78 | 24.359 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.125 | 0 | 0.145 | 0
14~15时 | 0.597 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 55.101 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.171 | 0 | 0.144 | 0
15~16时 | 0.413 | 6.74 | 6.77 | 6.8 | 54.156 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.168 | 0 | 0.145 | 0
16~17时 | 2.261 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 40.023 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0
17~18时 | 12.375 | 6.72 | 6.78 | 6.8 | 7.212 | 0.089 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.08 | 0.001 | 0.231 | 0.003
18~19时 | 13.118 | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 7.845 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.003
19~20时 | 6.172 | 6.76 | 6.8 | 6.83 | 8.864 | 0.055 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.002
20~21时 | 3.404 | 6.75 | 6.8 | 6.84 | 8.83 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.303 | 0.001
21~22时 | 3.171 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 8.745 | 0.028 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.482 | 0.002
22~23时 | 7.214 | 6.78 | 6.79 | 6.82 | 7.941 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.517 | 0.004
23~24时 | 6.414 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 6.447 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.004
有效日均值 |  |  | 6.74 |  | 11.573 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0010 |  | 0.030 |  | 1.076
最大值 | 16.805 | 6.78 | 6.8 | 6.84 | 55.101 | 0.145 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.171 | 0.001 | 2.453 | 0.041
最小值 | 0.331 | 6.58 | 6.65 | 6.68 | 1.9 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0
总量 | 131.663 |  |  |  |  | 0.861 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.114