## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-04 00:00:00 至 2024-07-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.558 | 6.69 | 6.75 | 6.8 | 7.026 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.001
01~02时 | 11.482 | 6.7 | 6.75 | 6.77 | 8.49 | 0.097 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.007
02~03时 | 7.069 | 6.67 | 6.72 | 6.75 | 8.4 | 0.06 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0.004
03~04时 | 1.437 | 6.67 | 6.69 | 6.72 | 8.233 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
04~05时 | 0.599 | 6.62 | 6.66 | 6.69 | 9.066 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
05~06时 | 0.327 | 6.62 | 6.67 | 6.7 | 11.174 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0
06~07时 | 0.199 | 6.59 | 6.66 | 6.69 | 7.998 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
07~08时 | 1.31 | 6.61 | 6.65 | 6.68 | 2.1 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0
08~09时 | 9.721 | 6.63 | 6.69 | 6.72 | 3.839 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.003
09~10时 | 17.287 | 6.7 | 6.74 | 6.77 | 8.237 | 0.142 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.009
10~11时 | 17.286 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 7.347 | 0.127 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.009
11~12时 | 8.521 | 6.67 | 6.72 | 6.78 | 5.694 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.003
12~13时 | 1.579 | 6.66 | 6.7 | 6.73 | 6.343 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.001
13~14时 | 0.67 | 6.67 | 6.71 | 6.73 | 7.986 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0
14~15时 | 0.765 | 6.67 | 6.71 | 6.74 | 7.285 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0
15~16时 | 1.294 | 6.7 | 6.72 | 6.74 | 6.073 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.001
16~17时 | 1.152 | 6.71 | 6.72 | 6.76 | 5.54 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.001
17~18时 | 0.91 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 4.295 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0
18~19时 | 1.233 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 3.772 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.001
19~20时 | 5.084 | 6.65 | 6.7 | 6.74 | 2.8 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.003
20~21时 | 11.847 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 3.467 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.007
21~22时 | 2.299 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 5.181 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.001
22~23时 | 0.846 | 6.71 | 6.73 | 6.77 | 7.495 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.569 | 0
23~24时 | 0.427 | 6.66 | 6.7 | 6.74 | 12.982 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.594 | 0
有效日均值 |  |  | 6.71 |  | 6.701 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0016 |  | 0 |  | 0.477
最大值 | 17.287 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 12.982 | 0.142 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.644 | 0.009
最小值 | 0.199 | 6.59 | 6.65 | 6.68 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0
总量 | 104.898 |  |  |  |  | 0.676 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.054