## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-04 00:00:00 至 2024-07-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.48 | 7.442 | 7.515 | 7.542 | 2.164 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.344 | 0.004
01~02时 | 22.71 | 7.475 | 7.586 | 7.606 | 1.9 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.315 | 0.007
02~03时 | 22.662 | 7.598 | 7.604 | 7.609 | 1.764 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.3 | 0.007
03~04时 | 25.901 | 7.602 | 7.608 | 7.615 | 1.5 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.281 | 0.007
04~05时 | 80.083 | 7.183 | 7.347 | 7.661 | 1.671 | 0.141 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.284 | 0.023
05~06时 | 84.619 | 7.25 | 7.428 | 7.632 | 2 | 0.169 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.288 | 0.024
06~07时 | 70.916 | 7.406 | 7.535 | 7.827 | 2.273 | 0.157 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.37 | 0.026
07~08时 | 23.524 | 7.574 | 7.74 | 7.858 | 2.8 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.485 | 0.011
08~09时 | 14.06 | 7.822 | 7.847 | 7.865 | 2.319 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.434 | 0.006
09~10时 | 11.449 | 7.773 | 7.8 | 7.849 | 1.4 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.368 | 0.004
10~11时 | 42.427 | 7.456 | 7.663 | 7.968 | 1.876 | 0.074 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.383 | 0.016
11~12时 | 22.566 | 7.687 | 7.845 | 7.947 | 2.8 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.402 | 0.009
12~13时 | 80.06 | 7.356 | 7.606 | 8.091 | 2.562 | 0.2 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.374 | 0.029
13~14时 | 65.047 | 7.444 | 7.54 | 7.758 | 2.1 | 0.137 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.338 | 0.022
14~15时 | 53.809 | 7.513 | 7.673 | 7.921 | 1.828 | 0.102 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.321 | 0.017
15~16时 | 20.058 | 7.736 | 7.751 | 7.772 | 1.3 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.298 | 0.006
16~17时 | 14.616 | 7.758 | 7.766 | 7.773 | 1.471 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.314 | 0.005
17~18时 | 14.511 | 7.76 | 7.767 | 7.773 | 1.8 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.335 | 0.005
18~19时 | 102.587 | 7.304 | 7.531 | 7.813 | 1.971 | 0.212 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.349 | 0.037
19~20时 | 78.828 | 7.351 | 7.528 | 7.763 | 2.3 | 0.181 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.367 | 0.029
20~21时 | 79.989 | 7.286 | 7.526 | 7.776 | 2.334 | 0.187 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.368 | 0.029
21~22时 | 32.236 | 7.522 | 7.657 | 7.733 | 2.4 | 0.077 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.37 | 0.012
22~23时 | 12.224 | 7.697 | 7.716 | 7.76 | 2.128 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.382 | 0.005
23~24时 | 20.565 | 7.724 | 7.743 | 7.77 | 1.6 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.397 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.6390 |  | 2.011 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0013 |  | 0.353
最大值 | 102.587 | 7.822 | 7.847 | 8.091 | 2.8 | 0.212 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.485 | 0.037
最小值 | 11.449 | 7.183 | 7.347 | 7.542 | 1.3 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.281 | 0.004
总量 | 1006.9385 |  |  |  |  | 2.094 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0012 |  | 0.349