## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-05 00:00:00 至 2024-07-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.202 | 6.67 | 6.7 | 6.74 | 10.84 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.529 | 0
01~02时 | 0.11 | 6.62 | 6.67 | 6.72 | 7.086 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.298 | 0
02~03时 | 0.041 | 6.6 | 6.66 | 6.7 | 7.301 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0
03~04时 | 0.003 | 6.53 | 6.62 | 6.66 | 7.851 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0
04~05时 | 0 | 6.55 | 6.63 | 6.67 | 5.907 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0
05~06时 | 0 | 6.54 | 6.6 | 6.64 | 2.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
06~07时 | 0 | 6.53 | 6.6 | 6.63 | 4.605 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0
07~08时 | 0 | 6.54 | 6.6 | 6.64 | 10.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0
08~09时 | 0 | 6.6 | 6.65 | 6.68 | 8.662 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.653 | 0 | 0.414 | 0
09~10时 | 0 | 6.66 | 6.7 | 6.73 | 6.452 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.692 | 0
10~11时 | 0 | 6.72 | 6.74 | 6.77 | 7.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.347 | 0 | 0.657 | 0
11~12时 | 0 | 6.67 | 6.71 | 6.74 | 8.362 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0
12~13时 | 0 | 6.71 | 6.73 | 6.75 | 8.057 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0
13~14时 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 7.482 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0
14~15时 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.74 | 7.566 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0
15~16时 | 0 | 6.69 | 6.7 | 6.72 | 7.727 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
16~17时 | 0 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 7.815 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0
17~18时 | 0 | 6.65 | 6.68 | 6.7 | 7.983 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0
18~19时 | 2.846 | 6.64 | 6.69 | 6.72 | 7.1 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.002
19~20时 | 16.48 | 6.68 | 6.79 | 6.89 | 5.435 | 0.09 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.008
20~21时 | 18.351 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.185 | 0.114 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.009
21~22时 | 9.791 | 6.74 | 6.79 | 6.85 | 7.599 | 0.074 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.005
22~23时 | 2.159 | 6.69 | 6.72 | 6.77 | 6.716 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.001
23~24时 | 2.562 | 6.69 | 6.71 | 6.72 | 5.053 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.69 |  | 7.140 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0016 |  | 0.083 |  | 0.511
最大值 | 18.351 | 6.84 | 6.85 | 6.89 | 10.84 | 0.114 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0063 | 0 | 1 | 0 | 0.757 | 0.009
最小值 | 0 | 6.53 | 6.6 | 6.63 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0
总量 | 52.545 |  |  |  |  | 0.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.025