## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-05 00:00:00 至 2024-07-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.803 | 7.746 | 7.755 | 7.77 | 1.77 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.379 | 0.005
01~02时 | 15.254 | 7.734 | 7.743 | 7.751 | 2.1 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.355 | 0.005
02~03时 | 75.735 | 7.226 | 7.456 | 7.793 | 1.76 | 0.123 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.334 | 0.025
03~04时 | 76.535 | 7.34 | 7.496 | 7.802 | 1.1 | 0.084 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.306 | 0.023
04~05时 | 64.106 | 7.435 | 7.614 | 7.858 | 1.339 | 0.087 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.319 | 0.021
05~06时 | 55.713 | 7.508 | 7.615 | 7.802 | 1.8 | 0.1 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.335 | 0.019
06~07时 | 48.196 | 7.471 | 7.647 | 7.816 | 1.8 | 0.087 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0096 | 0.0007 | 0.301 | 0.014
07~08时 | 25.201 | 7.556 | 7.725 | 7.765 | 1.8 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 0.261 | 0.007
08~09时 | 10.388 | 7.743 | 7.754 | 7.765 | 2.192 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.333 | 0.003
09~10时 | 9.649 | 7.749 | 7.755 | 7.763 | 2.9 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.425 | 0.004
10~11时 | 9.804 | 7.75 | 7.756 | 7.763 | 2.9 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.421 | 0.004
11~12时 | 6.873 | 7.754 | 7.767 | 7.776 | 2.9 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.415 | 0.003
12~13时 | 68.533 | 7.304 | 7.514 | 7.765 | 2.798 | 0.187 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.415 | 0.028
13~14时 | 75.686 | 7.383 | 7.507 | 7.669 | 2.6 | 0.197 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.415 | 0.031
14~15时 | 24.117 | 7.673 | 7.727 | 7.746 | 2.158 | 0.054 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.494 | 0.012
15~16时 | 7.988 | 7.692 | 7.715 | 7.763 | 1.3 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.597 | 0.005
16~17时 | 7.978 | 7.649 | 7.71 | 7.773 | 1.739 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.618 | 0.005
17~18时 | 10.348 | 7.742 | 7.762 | 7.778 | 2.6 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.646 | 0.007
18~19时 | 77.617 | 7.34 | 7.485 | 7.743 | 2.208 | 0.157 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.523 | 0.036
19~20时 | 69.154 | 7.412 | 7.478 | 7.627 | 1.5 | 0.104 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.365 | 0.025
20~21时 | 85.619 | 7.456 | 7.564 | 7.688 | 1.534 | 0.132 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.405 | 0.035
21~22时 | 70.019 | 7.543 | 7.584 | 7.715 | 1.6 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.455 | 0.032
22~23时 | 24.691 | 7.719 | 7.738 | 7.751 | 1.777 | 0.043 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.454 | 0.011
23~24时 | 12.233 | 7.737 | 7.751 | 7.761 | 2.1 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.452 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.6512 |  | 2.011 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0038 |  | 0.418
最大值 | 85.619 | 7.754 | 7.767 | 7.858 | 2.9 | 0.197 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0007 | 0.646 | 0.036
最小值 | 6.873 | 7.226 | 7.456 | 7.627 | 1.1 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.261 | 0.003
总量 | 945.2527 |  |  |  |  | 1.745 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0026 |  | 0.366