## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-07 00:00:00 至 2024-07-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.567 | 7.782 | 7.793 | 7.8 | 4.416 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.407 | 0.003
01~02时 | 9.099 | 7.783 | 7.793 | 7.802 | 4.416 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.449 | 0.004
02~03时 | 94.229 | 7.456 | 7.631 | 7.798 | 6.181 | 0.672 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.388 | 0.033
03~04时 | 55.067 | 7.567 | 7.631 | 7.705 | 9.229 | 0.508 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.308 | 0.017
04~05时 | 22.291 | 7.7 | 7.712 | 7.732 | 8.063 | 0.172 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.477 | 0.011
05~06时 | 18.495 | 7.713 | 7.732 | 7.746 | 5.866 | 0.108 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.683 | 0.013
06~07时 | 16.976 | 7.735 | 7.744 | 7.75 | 5.488 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.576 | 0.010
07~08时 | 13.952 | 7.728 | 7.74 | 7.833 | 4.775 | 0.067 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.437 | 0.006
08~09时 | 6.113 | 7.632 | 7.716 | 7.748 | 4.556 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.421 | 0.003
09~10时 | 6.044 | 7.637 | 7.704 | 7.782 | 4.148 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.402 | 0.002
10~11时 | 1.237 | 7.684 | 7.73 | 7.766 | 3.988 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.579 | 0.001
11~12时 | 3.42 | 7.748 | 7.781 | 7.816 | 3.69 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.811 | 0.003
12~13时 | 102.979 | 7.56 | 7.648 | 7.822 | 4.035 | 0.427 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0043 | 0.0004 | 0.65 | 0.061
13~14时 | 48.474 | 7.614 | 7.664 | 7.712 | 4.689 | 0.227 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0.0001 | 0.437 | 0.021
14~15时 | 13.793 | 7.71 | 7.74 | 7.778 | 4.688 | 0.065 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.529 | 0.007
15~16时 | 7.639 | 7.752 | 7.767 | 7.785 | 4.687 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.651 | 0.005
16~17时 | 6.216 | 7.77 | 7.786 | 7.803 | 4.656 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.574 | 0.004
17~18时 | 7.841 | 7.766 | 7.792 | 7.809 | 4.597 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.465 | 0.004
18~19时 | 65.21 | 7.437 | 7.593 | 7.812 | 4.283 | 0.271 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0020 | 0.0001 | 0.436 | 0.028
19~20时 | 74.617 | 7.473 | 7.599 | 7.899 | 3.692 | 0.275 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.397 | 0.03
20~21时 | 73.939 | 7.638 | 7.698 | 7.797 | 3.847 | 0.289 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.403 | 0.03
21~22时 | 40.854 | 7.639 | 7.735 | 7.788 | 4.134 | 0.169 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.41 | 0.017
22~23时 | 15.892 | 7.753 | 7.771 | 7.799 | 4.199 | 0.066 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.437 | 0.007
23~24时 | 13.333 | 7.784 | 7.803 | 7.817 | 4.321 | 0.058 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.472 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.7214 |  | 4.860 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0049 |  | 0.492
最大值 | 102.979 | 7.784 | 7.803 | 7.899 | 9.229 | 0.672 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.028 | 0.0004 | 0.811 | 0.061
最小值 | 1.237 | 7.437 | 7.593 | 7.705 | 3.69 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.308 | 0.001
总量 | 725.2858 |  |  |  |  | 3.714 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0020 |  | 0.325