## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-07 00:00:00 至 2024-07-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.112 | 6.51 | 6.56 | 6.59 | 5.151 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0
01~02时 | 9.742 | 6.5 | 6.57 | 6.64 | 4.418 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.003
02~03时 | 12.545 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 5.327 | 0.061 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.004
03~04时 | 2.452 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 6.956 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.001
04~05时 | 1.093 | 6.57 | 6.6 | 6.63 | 6.455 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
05~06时 | 0.751 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 5.563 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0
06~07时 | 0.579 | 6.57 | 6.59 | 6.62 | 5.609 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0
07~08时 | 0.553 | 6.55 | 6.57 | 6.6 | 5.692 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0
08~09时 | 3.787 | 6.53 | 6.59 | 6.62 | 5.92 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.002
09~10时 | 15.469 | 6.61 | 6.63 | 6.68 | 6.328 | 0.098 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.008
10~11时 | 17.069 | 6.67 | 6.68 | 6.69 | 6.544 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.009
11~12时 | 6.129 | 6.58 | 6.62 | 6.67 | 6.96 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.003
12~13时 | 1.883 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 7.054 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.001
13~14时 | 1.297 | 6.59 | 6.61 | 6.62 | 7.22 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.001
14~15时 | 1.133 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 7.082 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.001
15~16时 | 0.945 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 6.836 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.001
16~17时 | 0.892 | 0 | 6.23 | 14 | 6.658 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.001
17~18时 | 0.561 | 6.58 | 6.6 | 6.62 | 7.2 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0
18~19时 | 0.403 | 6.57 | 6.59 | 6.62 | 7.19 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0
19~20时 | 5.697 | 6.55 | 6.59 | 6.63 | 7.089 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.003
20~21时 | 11.591 | 6.63 | 6.65 | 6.66 | 57.268 | 0.376 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.006
21~22时 | 2.175 | 6.57 | 6.61 | 6.65 | 140.307 | 0.305 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.001
22~23时 | 0.865 | 6.59 | 6.61 | 6.64 | 96.622 | 0.091 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0
23~24时 | 3.25 | 6.59 | 6.61 | 6.64 | 6.576 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.59 |  | 17.834 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 0.473
最大值 | 17.069 | 6.67 | 6.68 | 14 | 140.307 | 0.376 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.009
最小值 | 0.112 | 0 | 6.23 | 6.59 | 4.418 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0
总量 | 100.972 |  |  |  |  | 1.299 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.047