## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-08 00:00:00 至 2024-07-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.952 | 6.62 | 6.67 | 6.7 | 5.382 | 0.095 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.006
01~02时 | 9.955 | 6.61 | 6.64 | 6.69 | 3.405 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.004
02~03时 | 1.815 | 6.56 | 6.6 | 6.63 | 4.442 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.001
03~04时 | 0.799 | 6.56 | 6.58 | 6.61 | 6.58 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0
04~05时 | 0.434 | 6.5 | 6.57 | 6.6 | 5.802 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0
05~06时 | 0.278 | 6.51 | 6.56 | 6.58 | 4.419 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0
06~07时 | 0.371 | 6.52 | 6.56 | 6.59 | 5.208 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
07~08时 | 1.024 | 6.51 | 6.56 | 6.58 | 6.833 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.001
08~09时 | 5.266 | 6.55 | 6.58 | 6.61 | 6.195 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.003
09~10时 | 17.927 | 6.61 | 6.65 | 6.68 | 5.06 | 0.091 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.009
10~11时 | 18.363 | 6.67 | 6.68 | 6.7 | 5.721 | 0.105 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.009
11~12时 | 9.025 | 6.6 | 6.64 | 6.68 | 7.093 | 0.064 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.004
12~13时 | 2.124 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 4.986 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.001
13~14时 | 1.305 | 6.59 | 6.62 | 6.63 | 1.5 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.001
14~15时 | 1.071 | 6.61 | 6.63 | 6.65 | 2.199 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0
15~16时 | 0.88 | 6.62 | 6.63 | 6.65 | 3.661 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0
16~17时 | 0.823 | 6.62 | 6.63 | 6.65 | 2.664 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0
17~18时 | 1.142 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 0.878 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0
18~19时 | 3.356 | 6.59 | 6.61 | 6.63 | 2.138 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.002
19~20时 | 15.083 | 6.63 | 6.68 | 6.7 | 4.548 | 0.069 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.007
20~21时 | 7.438 | 6.63 | 6.67 | 6.7 | 5.615 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.003
21~22时 | 6.749 | 6.65 | 6.67 | 6.68 | 7.848 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.003
22~23时 | 6.705 | 6.64 | 6.66 | 6.67 | 6.075 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.003
23~24时 | 6.172 | 6.64 | 6.66 | 6.67 | 2.901 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.004
有效日均值 |  |  | 6.62 |  | 4.631 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0014 |  | 0 |  | 0.432
最大值 | 18.363 | 6.67 | 6.68 | 6.7 | 7.848 | 0.105 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.009
最小值 | 0.278 | 6.5 | 6.56 | 6.58 | 0.878 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0
总量 | 136.055 |  |  |  |  | 0.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.060