## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-08 00:00:00 至 2024-07-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.267 | 7.802 | 7.814 | 7.827 | 4.165 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.47 | 0.004
01~02时 | 10.289 | 7.808 | 7.818 | 7.833 | 3.869 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.467 | 0.005
02~03时 | 10.163 | 7.805 | 7.815 | 7.822 | 3.713 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.424 | 0.004
03~04时 | 10.147 | 7.804 | 7.813 | 7.823 | 3.418 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.37 | 0.004
04~05时 | 70.054 | 7.319 | 7.534 | 7.824 | 3.449 | 0.242 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.345 | 0.024
05~06时 | 56.661 | 7.424 | 7.536 | 7.834 | 3.507 | 0.199 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.313 | 0.018
06~07时 | 25.368 | 7.775 | 7.805 | 7.947 | 3.631 | 0.093 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 0.335 | 0.009
07~08时 | 26.056 | 7.747 | 7.782 | 7.801 | 3.867 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0007 | 0.363 | 0.009
08~09时 | 48.537 | 7.588 | 7.703 | 7.761 | 3.281 | 0.141 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0008 | 0.384 | 0.019
09~10时 | 12.372 | 7.72 | 7.746 | 7.77 | 2.161 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.41 | 0.005
10~11时 | 36.569 | 7.648 | 7.727 | 7.79 | 2.16 | 0.079 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0085 | 0.0004 | 0.432 | 0.015
11~12时 | 13.438 | 7.745 | 7.781 | 7.825 | 2.157 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0.46 | 0.006
12~13时 | 6.522 | 7.787 | 7.841 | 7.865 | 2.344 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.432 | 0.003
13~14时 | 12.586 | 7.828 | 7.859 | 7.883 | 2.699 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.395 | 0.005
14~15时 | 90.611 | 7.65 | 7.732 | 7.856 | 2.575 | 0.228 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0022 | 0.0002 | 0.397 | 0.036
15~16时 | 73.423 | 7.439 | 7.572 | 7.726 | 2.337 | 0.172 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.0017 | 0.0001 | 0.4 | 0.029
16~17时 | 75.659 | 7.388 | 7.555 | 7.718 | 2.832 | 0.224 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.876 | 0.079
17~18时 | 28.629 | 7.512 | 7.682 | 7.783 | 3.78 | 0.108 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.508 | 0.043
18~19时 | 23.399 | 7.765 | 7.781 | 7.793 | 3.471 | 0.081 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.063 | 0.024
19~20时 | 25.762 | 7.784 | 7.794 | 7.804 | 2.88 | 0.074 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.472 | 0.012
20~21时 | 24.124 | 7.785 | 7.796 | 7.805 | 2.816 | 0.068 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.469 | 0.011
21~22时 | 26.629 | 7.782 | 7.798 | 7.806 | 2.695 | 0.072 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.465 | 0.012
22~23时 | 21 | 7.789 | 7.8 | 7.811 | 2.664 | 0.056 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.445 | 0.009
23~24时 | 25.394 | 7.789 | 7.802 | 7.813 | 2.605 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.42 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.7456 |  | 3.045 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0045 |  | 0.505
最大值 | 90.611 | 7.828 | 7.859 | 7.947 | 4.165 | 0.242 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.027 | 0.0008 | 1.508 | 0.079
最小值 | 6.522 | 7.319 | 7.534 | 7.718 | 2.157 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.313 | 0.003
总量 | 762.6673 |  |  |  |  | 2.259 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0032 |  | 0.398