## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-09 00:00:00 至 2024-07-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 28.853 | 7.707 | 7.801 | 7.822 | 2.417 | 0.07 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.392 | 0.011
01~02时 | 29.362 | 7.649 | 7.73 | 7.798 | 2.061 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.358 | 0.011
02~03时 | 82.632 | 7.209 | 7.47 | 7.805 | 2.402 | 0.208 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.364 | 0.03
03~04时 | 42.39 | 7.291 | 7.713 | 7.878 | 3.058 | 0.13 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.372 | 0.016
04~05时 | 30.077 | 7.814 | 7.836 | 7.867 | 3.151 | 0.095 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.397 | 0.012
05~06时 | 31.062 | 7.81 | 7.824 | 7.841 | 3.329 | 0.103 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.427 | 0.013
06~07时 | 42.061 | 7.692 | 7.826 | 8.048 | 3.795 | 0.15 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.387 | 0.016
07~08时 | 15.828 | 7.722 | 7.736 | 7.753 | 4.685 | 0.074 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0005 | 0.333 | 0.005
08~09时 | 11.682 | 7.725 | 7.75 | 7.771 | 3.788 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.386 | 0.005
09~10时 | 11.564 | 7.76 | 7.782 | 7.803 | 2.071 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.45 | 0.005
10~11时 | 52.892 | 7.676 | 7.8 | 7.856 | 2.628 | 0.174 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0.0003 | 0.44 | 0.023
11~12时 | 59.348 | 7.597 | 7.721 | 7.846 | 3.692 | 0.219 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0.0003 | 0.427 | 0.025
12~13时 | 76.596 | 7.199 | 7.423 | 7.659 | 3.598 | 0.272 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0048 | 0.0003 | 0.405 | 0.03
13~14时 | 69.883 | 7.354 | 7.508 | 7.926 | 3.419 | 0.239 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0033 | 0.0002 | 0.377 | 0.026
14~15时 | 102.349 | 7.345 | 7.562 | 7.929 | 3.513 | 0.362 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 0.406 | 0.043
15~16时 | 23.393 | 7.402 | 7.6 | 7.673 | 3.694 | 0.086 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.444 | 0.010
16~17时 | 95.466 | 7.632 | 7.753 | 7.856 | 4.002 | 0.382 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 2.25 | 0.238
17~18时 | 67.604 | 7.568 | 7.625 | 7.692 | 4.595 | 0.311 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 4.71 | 0.318
18~19时 | 82.516 | 7.347 | 7.494 | 7.691 | 4.812 | 0.394 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 4.025 | 0.334
19~20时 | 87.147 | 7.574 | 7.669 | 7.711 | 5.228 | 0.456 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.016 | 0.263
20~21时 | 98.907 | 7.298 | 7.518 | 7.716 | 5.228 | 0.517 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.865 | 0.277
21~22时 | 52.35 | 7.427 | 7.559 | 7.678 | 5.228 | 0.274 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.657 | 0.139
22~23时 | 99.43 | 7.625 | 7.669 | 7.731 | 4.704 | 0.459 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.294 | 0.22
23~24时 | 25.186 | 7.709 | 7.73 | 7.744 | 3.687 | 0.093 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.832 | 0.046
有效日均值 |  |  | 7.6712 |  | 3.699 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0050 |  | 1.251
最大值 | 102.349 | 7.814 | 7.836 | 8.048 | 5.228 | 0.517 | 0.007 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.0005 | 4.71 | 0.334
最小值 | 11.564 | 7.199 | 7.423 | 7.659 | 2.061 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.333 | 0.005
总量 | 1318.5878 |  |  |  |  | 5.197 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.0036 |  | 2.118