## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-09 00:00:00 至 2024-07-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 14.695 | 6.64 | 6.67 | 6.68 | 3.473 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.009
01~02时 | 16.476 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 4.671 | 0.077 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.009
02~03时 | 3.446 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 4.01 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.002
03~04时 | 1.132 | 6.56 | 6.59 | 6.61 | 2.901 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
04~05时 | 0.567 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 4.238 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0
05~06时 | 0.338 | 6.55 | 6.57 | 6.6 | 6.832 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
06~07时 | 0.186 | 6.55 | 6.58 | 6.59 | 5.882 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0
07~08时 | 0.139 | 6.53 | 6.57 | 6.58 | 4.168 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
08~09时 | 2.259 | 6.51 | 6.56 | 6.6 | 5.116 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.001
09~10时 | 14.634 | 6.52 | 6.62 | 6.66 | 6.964 | 0.102 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0.009
10~11时 | 15.808 | 6.61 | 6.66 | 6.68 | 52.441 | 0.856 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.009
11~12时 | 5.01 | 6.61 | 6.63 | 6.65 | 123.076 | 0.617 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0.002
12~13时 | 1.661 | 6.59 | 6.63 | 6.65 | 85.244 | 0.151 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.001
13~14时 | 1.155 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 6.07 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
14~15时 | 0.962 | 6.64 | 6.65 | 6.68 | 5.301 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.001
15~16时 | 0.926 | 6.62 | 6.65 | 6.67 | 3.914 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0
16~17时 | 0.882 | 6.63 | 6.65 | 6.68 | 3.481 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0
17~18时 | 0.9 | 6.6 | 6.63 | 6.65 | 2.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0
18~19时 | 0.851 | 6.62 | 6.65 | 6.68 | 2.862 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0
19~20时 | 4.093 | 6.61 | 6.64 | 6.69 | 3.154 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.002
20~21时 | 18.035 | 6.69 | 6.72 | 6.76 | 4.231 | 0.077 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.008
21~22时 | 10.881 | 6.66 | 6.72 | 6.75 | 6.322 | 0.069 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.004
22~23时 | 1.933 | 6.65 | 6.68 | 6.71 | 5.056 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.001
23~24时 | 1.103 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 2.901 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0
有效日均值 |  |  | 6.63 |  | 14.792 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0016 |  | 0 |  | 0.454
最大值 | 18.035 | 6.69 | 6.72 | 6.76 | 123.076 | 0.856 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.009
最小值 | 0.139 | 6.51 | 6.56 | 6.58 | 2.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 118.070 |  |  |  |  | 2.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.062