## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-10 00:00:00 至 2024-07-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 26.102 | 7.739 | 7.757 | 7.772 | 3.629 | 0.095 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.363 | 0.036
01~02时 | 28.334 | 7.754 | 7.781 | 7.802 | 3.509 | 0.099 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.757 | 0.021
02~03时 | 89.066 | 7.33 | 7.523 | 7.802 | 3.94 | 0.364 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.611 | 0.05
03~04时 | 47.306 | 7.423 | 7.578 | 7.678 | 4.77 | 0.226 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.437 | 0.021
04~05时 | 83.35 | 7.661 | 7.696 | 7.714 | 4.71 | 0.39 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0021 | 0.862 | 0.087
05~06时 | 54.805 | 7.64 | 7.666 | 7.697 | 4.594 | 0.252 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0.0024 | 1.409 | 0.077
06~07时 | 15.575 | 7.662 | 7.688 | 7.799 | 5.122 | 0.077 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0.0007 | 1.409 | 0.022
07~08时 | 14.645 | 7.703 | 7.734 | 7.751 | 6.133 | 0.09 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.055 | 0.0008 | 1.409 | 0.021
08~09时 | 80.196 | 7.654 | 7.697 | 7.744 | 5.242 | 0.387 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.045 | 0.0034 | 1.409 | 0.113
09~10时 | 31.368 | 7.592 | 7.737 | 7.765 | 3.513 | 0.11 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0010 | 1.409 | 0.044
10~11时 | 19.541 | 7.583 | 7.744 | 7.777 | 3.513 | 0.069 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0006 | 1.409 | 0.028
11~12时 | 11.063 | 7.754 | 7.78 | 7.802 | 3.513 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 1.203 | 0.013
12~13时 | 10.788 | 7.792 | 7.821 | 7.845 | 3.969 | 0.043 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0004 | 0.946 | 0.010
13~14时 | 12.823 | 7.834 | 7.855 | 7.88 | 4.78 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0.0005 | 0.663 | 0.008
14~15时 | 12.319 | 7.831 | 7.854 | 7.87 | 4.501 | 0.055 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0.0004 | 1.061 | 0.013
15~16时 | 13.523 | 7.835 | 7.855 | 7.873 | 3.963 | 0.054 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 1.574 | 0.021
16~17时 | 10.829 | 7.834 | 7.859 | 7.883 | 3.511 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 6.266 | 0.067
17~18时 | 21.888 | 7.796 | 7.828 | 7.883 | 2.695 | 0.059 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 12.299 | 0.269
18~19时 | 104.723 | 7.251 | 7.515 | 7.822 | 2.856 | 0.308 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0014 | 10.913 | 1.068
19~20时 | 100.354 | 7.37 | 7.554 | 7.65 | 3.147 | 0.316 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 9.1 | 0.913
20~21时 | 24.123 | 7.649 | 7.689 | 7.72 | 3.536 | 0.085 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 7.554 | 0.183
21~22时 | 22.787 | 7.719 | 7.772 | 7.81 | 4.232 | 0.096 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 5.69 | 0.13
22~23时 | 63.262 | 7.272 | 7.537 | 7.824 | 4.488 | 0.291 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 4.29 | 0.232
23~24时 | 56.493 | 7.349 | 7.489 | 7.824 | 4.955 | 0.28 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 2.485 | 0.14
有效日均值 |  |  | 7.7091 |  | 4.118 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0228 |  | 3.189
最大值 | 104.723 | 7.835 | 7.859 | 7.883 | 6.133 | 0.39 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.055 | 0.0034 | 12.299 | 1.068
最小值 | 10.788 | 7.251 | 7.489 | 7.65 | 2.695 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.437 | 0.008
总量 | 955.2731 |  |  |  |  | 3.883 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0181 |  | 3.587