## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-10 00:00:00 至 2024-07-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.653 | 6.6 | 6.66 | 6.69 | 3.553 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.001
01~02时 | 14.138 | 6.62 | 6.69 | 6.71 | 4.926 | 0.07 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.005
02~03时 | 3.44 | 6.64 | 6.67 | 6.69 | 4.566 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.001
03~04时 | 1.107 | 6.62 | 6.65 | 6.67 | 3.913 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
04~05时 | 0.554 | 6.62 | 6.65 | 6.68 | 5.122 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0
05~06时 | 0.345 | 6.59 | 6.62 | 6.66 | 7.468 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0
06~07时 | 0.197 | 6.57 | 6.61 | 6.63 | 6.34 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0
07~08时 | 0.214 | 6.58 | 6.61 | 6.64 | 4.42 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0
08~09时 | 0.477 | 6.59 | 6.63 | 6.66 | 5.455 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0
09~10时 | 6.91 | 6.63 | 6.66 | 6.7 | 7.475 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.003
10~11时 | 17.991 | 6.7 | 6.72 | 6.73 | 6.245 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.008
11~12时 | 6.5 | 6.62 | 6.68 | 6.72 | 4.17 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.003
12~13时 | 1.865 | 6.61 | 6.66 | 6.7 | 4.17 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.001
13~14时 | 1.326 | 6.65 | 6.67 | 6.7 | 4.17 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.061 | 0 | 0.4 | 0.001
14~15时 | 1.151 | 6.68 | 6.69 | 6.72 | 18.99 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.204 | 0 | 0.401 | 0
15~16时 | 1.082 | 6.69 | 6.71 | 6.72 | 46.18 | 0.05 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.204 | 0 | 0.401 | 0
16~17时 | 0.884 | 6.69 | 6.7 | 6.72 | 32.633 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.204 | 0 | 0.361 | 0
17~18时 | 1.025 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 5.941 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.469 | 0.001 | 0.213 | 0
18~19时 | 1.296 | 4.3 | 7.31 | 7.96 | 7.173 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.597 | 0.001 | 0.182 | 0
19~20时 | 11.953 | 7.86 | 8.03 | 8.17 | 9.407 | 0.112 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.064 | 0.001
20~21时 | 9.93 | 7.93 | 8.11 | 8.19 | 8.564 | 0.089 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.129 | 0.001
21~22时 | 3.388 | 7.97 | 8.06 | 8.13 | 6.772 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.379 | 0.001
22~23时 | 3.014 | 7.91 | 8.09 | 8.17 | 8.899 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.401 | 0.001
23~24时 | 3.002 | 7.89 | 8.06 | 8.13 | 12.529 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.482 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.99 |  | 9.545 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0023 |  | 0.075 |  | 0.363
最大值 | 17.991 | 7.97 | 8.11 | 8.19 | 46.18 | 0.112 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.597 | 0.001 | 0.523 | 0.008
最小值 | 0.197 | 4.3 | 6.61 | 6.63 | 3.553 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0
总量 | 94.442 |  |  |  |  | 0.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.031