## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-11 00:00:00 至 2024-07-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 22.007 | 7.787 | 7.802 | 7.824 | 4.491 | 0.098 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 3.149 | 0.07
01~02时 | 24.374 | 7.802 | 7.833 | 7.858 | 3.598 | 0.088 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 4.006 | 0.098
02~03时 | 63.685 | 7.326 | 7.546 | 7.864 | 3.501 | 0.221 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 3.598 | 0.22
03~04时 | 75.636 | 7.325 | 7.437 | 7.664 | 3.327 | 0.252 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 3.064 | 0.232
04~05时 | 100.927 | 7.663 | 7.697 | 7.729 | 4.264 | 0.46 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.0012 | 7.007 | 0.832
05~06时 | 71.494 | 7.52 | 7.691 | 7.753 | 5.953 | 0.426 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 12.164 | 0.87
06~07时 | 107.132 | 7.673 | 7.713 | 7.77 | 6.473 | 0.712 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.025 | 0.0032 | 12.681 | 1.377
07~08时 | 54.619 | 7.693 | 7.771 | 7.807 | 7.494 | 0.409 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.047 | 0.0026 | 13.394 | 0.732
08~09时 | 25.519 | 7.602 | 7.714 | 7.81 | 5.841 | 0.11 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0.0009 | 8.528 | 0.136
09~10时 | 28.348 | 7.634 | 7.787 | 7.845 | 2.882 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0008 | 1.716 | 0.049
10~11时 | 9.631 | 7.714 | 7.765 | 7.79 | 3.328 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 1.57 | 0.015
11~12时 | 9.608 | 7.761 | 7.774 | 7.787 | 4.14 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 1.366 | 0.013
12~13时 | 79.966 | 7.252 | 7.459 | 7.805 | 3.852 | 0.298 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0015 | 3.358 | 0.345
13~14时 | 104.342 | 7.282 | 7.367 | 7.779 | 3.327 | 0.347 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0017 | 5.927 | 0.618
14~15时 | 102.137 | 7.641 | 7.661 | 7.773 | 4.201 | 0.472 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0017 | 5.484 | 0.538
15~16时 | 31.245 | 7.489 | 7.621 | 7.746 | 5.777 | 0.181 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0005 | 4.863 | 0.152
16~17时 | 14.793 | 7.648 | 7.736 | 7.771 | 6.164 | 0.091 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 4.878 | 0.072
17~18时 | 24.799 | 7.683 | 7.773 | 7.838 | 6.861 | 0.17 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0.0002 | 4.898 | 0.121
18~19时 | 26.293 | 7.764 | 7.793 | 7.807 | 6.149 | 0.162 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0.0002 | 5.284 | 0.139
19~20时 | 27.104 | 7.772 | 7.795 | 7.817 | 4.866 | 0.132 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0.0003 | 5.773 | 0.156
20~21时 | 25.599 | 7.78 | 7.796 | 7.816 | 4.738 | 0.121 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 5.245 | 0.134
21~22时 | 25.552 | 7.784 | 7.8 | 7.819 | 4.504 | 0.115 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0099 | 0.0003 | 4.525 | 0.116
22~23时 | 69.094 | 7.286 | 7.559 | 7.817 | 3.864 | 0.243 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.0009 | 3.275 | 0.178
23~24时 | 74.258 | 7.367 | 7.469 | 7.672 | 2.697 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 1.668 | 0.124
有效日均值 |  |  | 7.6821 |  | 4.679 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0173 |  | 5.309
最大值 | 107.132 | 7.802 | 7.833 | 7.864 | 7.494 | 0.712 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.047 | 0.0032 | 13.394 | 1.377
最小值 | 9.608 | 7.252 | 7.367 | 7.664 | 2.697 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0.0002 | 1.366 | 0.013
总量 | 1198.1736 |  |  |  |  | 5.460 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0210 |  | 7.336