## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-11 00:00:00 至 2024-07-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.01 | 7.78 | 8.03 | 8.14 | 12.069 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.557 | 0.002
01~02时 | 6.626 | 7.73 | 7.98 | 8.1 | 11.09 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.839 | 0.006
02~03时 | 12.566 | 7.76 | 8 | 8.1 | 21.394 | 0.211 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.786 | 0.010
03~04时 | 2.934 | 7.62 | 7.87 | 8.04 | 40.299 | 0.118 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.588 | 0.002
04~05时 | 1.626 | 7.44 | 7.85 | 8.04 | 30.365 | 0.05 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.623 | 0.001
05~06时 | 1.392 | 7.45 | 7.81 | 8 | 8.929 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.754 | 0.001
06~07时 | 1.311 | 7.49 | 7.84 | 8 | 10.508 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.745 | 0.001
07~08时 | 1.41 | 7.47 | 7.8 | 7.98 | 13.018 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.712 | 0.001
08~09时 | 1.741 | 7.68 | 7.88 | 8.02 | 11.765 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.739 | 0.001
09~10时 | 13.272 | 7.8 | 7.95 | 8.05 | 9.291 | 0.123 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.838 | 0.011
10~11时 | 17.198 | 7.92 | 8.02 | 8.07 | 10.134 | 0.174 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.838 | 0.014
11~12时 | 8.881 | 7.69 | 7.97 | 8.09 | 11.573 | 0.103 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.839 | 0.007
12~13时 | 2.04 | 7.66 | 8.03 | 8.14 | 9.695 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.011 | 0 | 0.843 | 0.002
13~14时 | 1.25 | 7.79 | 8.01 | 8.12 | 5.705 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.011 | 0 | 0.86 | 0.001
14~15时 | 1.029 | 7.93 | 8.04 | 8.12 | 7.816 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.012 | 0 | 0.869 | 0.001
15~16时 | 0.886 | 7.78 | 8.03 | 8.1 | 11.212 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.903 | 0.001
16~17时 | 0.691 | 7.89 | 8.03 | 8.12 | 9.873 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.014 | 0 | 0.912 | 0.001
17~18时 | 1.118 | 7.91 | 8.02 | 8.12 | 7.02 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.947 | 0.001
18~19时 | 0.943 | 7.86 | 8.07 | 8.16 | 7.326 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.943 | 0.001
19~20时 | 13.651 | 7.94 | 8.11 | 8.2 | 7.847 | 0.107 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.925 | 0.013
20~21时 | 15.048 | 8.04 | 8.19 | 8.25 | 7.58 | 0.116 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.921 | 0.014
21~22时 | 2.945 | 7.82 | 8.07 | 8.21 | 7.012 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.903 | 0.003
22~23时 | 0.904 | 7.87 | 8.09 | 8.21 | 7.748 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.867 | 0.001
23~24时 | 0.435 | 7.9 | 8.08 | 8.18 | 8.931 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.734 | 0
有效日均值 |  |  | 7.99 |  | 12.008 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0021 |  | 0.013 |  | 0.812
最大值 | 17.198 | 8.04 | 8.19 | 8.25 | 40.299 | 0.211 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.947 | 0.014
最小值 | 0.435 | 7.44 | 7.8 | 7.98 | 5.705 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.557 | 0
总量 | 112.909 |  |  |  |  | 1.274 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.095