## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-12 00:00:00 至 2024-07-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 29.36 | 7.666 | 7.745 | 7.773 | 3.273 | 0.097 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 1.668 | 0.049
01~02时 | 31.392 | 7.744 | 7.762 | 7.78 | 4.323 | 0.136 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0005 | 1.668 | 0.052
02~03时 | 32.434 | 7.763 | 7.777 | 7.793 | 4.675 | 0.152 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0005 | 1.103 | 0.035
03~04时 | 33.064 | 7.771 | 7.784 | 7.799 | 5.317 | 0.176 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.385 | 0.013
04~05时 | 79.838 | 7.353 | 7.542 | 7.799 | 5.029 | 0.394 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 0.764 | 0.071
05~06时 | 76.443 | 7.42 | 7.501 | 7.713 | 4.502 | 0.344 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 1.267 | 0.097
06~07时 | 114.026 | 7.61 | 7.657 | 7.735 | 4.407 | 0.499 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.029 | 0.0039 | 1.305 | 0.15
07~08时 | 97.187 | 7.638 | 7.689 | 7.802 | 4.233 | 0.411 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.049 | 0.0048 | 1.355 | 0.132
08~09时 | 88.077 | 7.598 | 7.68 | 7.826 | 4.01 | 0.347 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.041 | 0.0034 | 2.074 | 0.208
09~10时 | 81.967 | 7.644 | 7.724 | 7.833 | 3.603 | 0.295 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.0025 | 3.026 | 0.248
10~11时 | 66.111 | 7.62 | 7.736 | 7.84 | 3.795 | 0.247 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0019 | 1.873 | 0.127
11~12时 | 8.657 | 7.805 | 7.828 | 7.847 | 4.144 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.34 | 0.003
12~13时 | 81.182 | 7.257 | 7.497 | 7.833 | 4.273 | 0.351 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0018 | 0.392 | 0.034
13~14时 | 50.033 | 7.359 | 7.491 | 7.572 | 4.508 | 0.226 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0010 | 0.457 | 0.023
14~15时 | 80.005 | 7.445 | 7.592 | 7.621 | 5.051 | 0.421 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0015 | 1.877 | 0.197
15~16时 | 59.73 | 7.607 | 7.618 | 7.647 | 6.044 | 0.361 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0011 | 3.66 | 0.219
16~17时 | 23.14 | 7.595 | 7.637 | 7.683 | 6.078 | 0.141 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0004 | 4.05 | 0.094
17~18时 | 9.145 | 7.656 | 7.707 | 7.731 | 6.14 | 0.056 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 4.566 | 0.042
18~19时 | 69.454 | 7.369 | 7.615 | 7.718 | 5.754 | 0.392 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 3.627 | 0.226
19~20时 | 58.119 | 7.353 | 7.519 | 7.69 | 5.047 | 0.293 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 2.459 | 0.143
20~21时 | 80.222 | 7.298 | 7.459 | 7.721 | 5.207 | 0.422 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 2.404 | 0.191
21~22时 | 51.924 | 7.34 | 7.556 | 7.771 | 5.5 | 0.286 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 2.33 | 0.121
22~23时 | 16.991 | 7.714 | 7.735 | 7.763 | 4.956 | 0.089 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 1.879 | 0.035
23~24时 | 7.395 | 7.644 | 7.682 | 7.763 | 3.963 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1.239 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.6478 |  | 4.743 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0200 |  | 1.907
最大值 | 114.026 | 7.805 | 7.828 | 7.847 | 6.14 | 0.499 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.049 | 0.0048 | 4.566 | 0.248
最小值 | 7.395 | 7.257 | 7.459 | 7.572 | 3.273 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.34 | 0.003
总量 | 1325.9078 |  |  |  |  | 6.202 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0304 |  | 2.519