## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-12 00:00:00 至 2024-07-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.209 | 7.98 | 8.09 | 8.17 | 8.476 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.751 | 0
01~02时 | 7.789 | 7.87 | 8.07 | 8.14 | 7.493 | 0.058 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.817 | 0.006
02~03时 | 9.481 | 7.79 | 8.03 | 8.12 | 10.258 | 0.083 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.796 | 0.008
03~04时 | 1.735 | 7.63 | 7.9 | 8.08 | 14.705 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.714 | 0.001
04~05时 | 0.685 | 7.52 | 7.87 | 8.06 | 12.22 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.739 | 0.001
05~06时 | 0.384 | 7.64 | 7.88 | 8.04 | 7.251 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.839 | 0
06~07时 | 0.191 | 7.75 | 7.91 | 8.03 | 9.321 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.821 | 0
07~08时 | 0.198 | 7.74 | 7.9 | 8.03 | 12.652 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.755 | 0
08~09时 | 0.796 | 7.82 | 7.98 | 8.08 | 11.092 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.843 | 0.001
09~10时 | 13.65 | 7.92 | 8.07 | 8.11 | 7.973 | 0.109 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.012 | 0 | 1.17 | 0.016
10~11时 | 16.218 | 7.96 | 8.09 | 8.13 | 9.721 | 0.159 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 1.102 | 0.018
11~12时 | 14.121 | 7.82 | 8.05 | 8.14 | 12.534 | 0.177 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.84 | 0.012
12~13时 | 3.576 | 7.68 | 8.06 | 8.16 | 11.213 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.013 | 0 | 0.828 | 0.003
13~14时 | 1.507 | 7.87 | 8.07 | 8.15 | 8.571 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.013 | 0 | 0.777 | 0.001
14~15时 | 1.119 | 7.96 | 8.13 | 8.18 | 9.243 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.013 | 0 | 0.804 | 0.001
15~16时 | 1.042 | 7.91 | 8.08 | 8.16 | 10.251 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.013 | 0 | 0.904 | 0.001
16~17时 | 0.978 | 7.93 | 8.12 | 8.21 | 9.16 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.014 | 0 | 0.917 | 0.001
17~18时 | 0.977 | 8.05 | 8.15 | 8.21 | 6.774 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.97 | 0.001
18~19时 | 0.937 | 8.07 | 8.18 | 8.26 | 8.013 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.952 | 0.001
19~20时 | 1.49 | 8.03 | 8.15 | 8.24 | 10.007 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.885 | 0.001
20~21时 | 13.012 | 8.11 | 8.22 | 8.26 | 8.89 | 0.118 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.849 | 0.011
21~22时 | 3.764 | 7.98 | 8.19 | 8.26 | 6.655 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.717 | 0.003
22~23时 | 1.702 | 7.98 | 8.13 | 8.24 | 7.795 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.742 | 0.001
23~24时 | 1.391 | 7.9 | 8.11 | 8.2 | 9.525 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.841 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.06 |  | 9.575 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0021 |  | 0.013 |  | 0.849
最大值 | 16.218 | 8.11 | 8.22 | 8.26 | 14.705 | 0.177 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 1.17 | 0.018
最小值 | 0.191 | 7.52 | 7.87 | 8.03 | 6.655 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.714 | 0
总量 | 96.952 |  |  |  |  | 0.920 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.089