## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-13 00:00:00 至 2024-07-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.709 | 7.99 | 8.14 | 8.21 | 8.648 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.832 | 0.003
01~02时 | 16.308 | 8.02 | 8.14 | 8.21 | 6.895 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.798 | 0.013
02~03时 | 3.901 | 7.88 | 8.06 | 8.14 | 7.986 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.789 | 0.003
03~04时 | 1.096 | 7.71 | 7.98 | 8.1 | 9.762 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.756 | 0.001
04~05时 | 0.517 | 7.86 | 8.03 | 8.1 | 8.616 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.751 | 0
05~06时 | 0.288 | 7.82 | 7.98 | 8.09 | 6.296 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.733 | 0
06~07时 | 0.157 | 7.69 | 7.97 | 8.06 | 4.394 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.738 | 0
07~08时 | 0.131 | 7.81 | 7.95 | 8.05 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.754 | 0
08~09时 | 3.226 | 7.73 | 8.03 | 8.12 | 3.521 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.781 | 0.003
09~10时 | 16.351 | 7.98 | 8.1 | 8.15 | 7.614 | 0.125 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.881 | 0.014
10~11时 | 17.058 | 8.02 | 8.12 | 8.16 | 11.549 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.876 | 0.015
11~12时 | 8.354 | 7.97 | 8.13 | 8.18 | 17.969 | 0.15 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.86 | 0.007
12~13时 | 2.025 | 7.92 | 8.13 | 8.2 | 14.687 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.016 | 0 | 0.851 | 0.002
13~14时 | 1.295 | 8.02 | 8.12 | 8.19 | 7.494 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.016 | 0 | 0.818 | 0.001
14~15时 | 1.098 | 8.03 | 8.12 | 8.18 | 9.41 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.015 | 0 | 0.798 | 0.001
15~16时 | 1.055 | 8.05 | 8.16 | 8.22 | 12.536 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.717 | 0.001
16~17时 | 0.978 | 8.05 | 8.17 | 8.22 | 10.595 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.786 | 0.001
17~18时 | 0.992 | 8.08 | 8.18 | 8.23 | 6.298 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.015 | 0 | 1.051 | 0.001
18~19时 | 8.9 | 8.11 | 8.2 | 8.25 | 7.935 | 0.082 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.016 | 0 | 0.998 | 0.008
19~20时 | 6.371 | 8.12 | 8.23 | 8.28 | 10.607 | 0.068 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.8 | 0.005
20~21时 | 2.016 | 8.07 | 8.19 | 8.25 | 9.452 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.018 | 0 | 0.791 | 0.002
21~22时 | 1.479 | 8.04 | 8.16 | 8.23 | 6.894 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.757 | 0.001
22~23时 | 1.361 | 7.98 | 8.17 | 8.24 | 8.577 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.717 | 0.001
23~24时 | 1.375 | 8 | 8.15 | 8.21 | 11.324 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.567 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.11 |  | 8.773 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0023 |  | 0.015 |  | 0.800
最大值 | 17.058 | 8.12 | 8.23 | 8.28 | 17.969 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 1.051 | 0.015
最小值 | 0.131 | 7.69 | 7.95 | 8.05 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.567 | 0
总量 | 100.042 |  |  |  |  | 0.971 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.084