## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-13 00:00:00 至 2024-07-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.387 | 7.581 | 7.689 | 7.743 | 4.311 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1.772 | 0.014
01~02时 | 42.038 | 7.624 | 7.736 | 7.79 | 4.957 | 0.208 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 2.482 | 0.104
02~03时 | 82.656 | 7.617 | 7.716 | 7.753 | 4.957 | 0.41 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 1.617 | 0.107
03~04时 | 71.179 | 7.694 | 7.712 | 7.766 | 4.957 | 0.353 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0009 | 0.532 | 0.038
04~05时 | 18.045 | 7.718 | 7.74 | 7.768 | 4.732 | 0.085 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.338 | 0.006
05~06时 | 66.982 | 7.605 | 7.732 | 7.799 | 4.321 | 0.289 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.0009 | 0.08 | 0.005
06~07时 | 104.147 | 7.291 | 7.543 | 7.826 | 4.194 | 0.43 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.028 | 0.0038 | 0.091 | 0.010
07~08时 | 52.551 | 7.422 | 7.543 | 7.785 | 3.961 | 0.208 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.049 | 0.0026 | 0.105 | 0.006
08~09时 | 17.681 | 7.435 | 7.675 | 7.848 | 4.312 | 0.077 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.043 | 0.0008 | 1.783 | 0.033
09~10时 | 17.984 | 7.749 | 7.79 | 7.805 | 4.955 | 0.089 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.0006 | 3.869 | 0.07
10~11时 | 17.469 | 7.766 | 7.787 | 7.799 | 6.226 | 0.109 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0.0006 | 3.919 | 0.068
11~12时 | 19.87 | 7.758 | 7.79 | 7.804 | 8.586 | 0.171 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 3.987 | 0.079
12~13时 | 86.43 | 7.294 | 7.485 | 7.804 | 7.063 | 0.565 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.0017 | 2.936 | 0.221
13~14时 | 83.376 | 7.345 | 7.56 | 7.681 | 4.235 | 0.353 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0012 | 1.539 | 0.128
14~15时 | 77.217 | 7.615 | 7.68 | 7.707 | 4.551 | 0.354 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0013 | 2.241 | 0.182
15~16时 | 29.201 | 7.685 | 7.696 | 7.709 | 5.138 | 0.15 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0006 | 3.174 | 0.093
16~17时 | 93.321 | 7.647 | 7.707 | 7.758 | 5.138 | 0.479 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.0016 | 3.004 | 0.28
17~18时 | 26.856 | 7.639 | 7.732 | 7.759 | 5.138 | 0.138 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 2.774 | 0.075
18~19时 | 25.801 | 7.736 | 7.749 | 7.759 | 5.042 | 0.13 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 1.722 | 0.044
19~20时 | 11.761 | 7.742 | 7.761 | 7.774 | 4.866 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.4 | 0.005
20~21时 | 11.148 | 7.746 | 7.764 | 7.778 | 4.467 | 0.051 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.71 | 0.007
21~22时 | 21.88 | 7.756 | 7.769 | 7.781 | 3.779 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0.0002 | 1.094 | 0.024
22~23时 | 8.37 | 7.757 | 7.774 | 7.79 | 3.875 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.667 | 0.005
23~24时 | 10.023 | 7.776 | 7.785 | 7.794 | 4.052 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.102 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7053 |  | 4.909 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0194 |  | 1.706
最大值 | 104.147 | 7.776 | 7.79 | 7.848 | 8.586 | 0.565 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.049 | 0.0038 | 3.987 | 0.28
最小值 | 7.387 | 7.291 | 7.485 | 7.681 | 3.779 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.08 | 0.001
总量 | 1003.3860 |  |  |  |  | 4.894 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0204 |  | 1.605